## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Impermeabilizacion terraza planta tercera edificio Corona PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/01186/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/01186/2026 - “Impermeabilizacion terraza planta tercera edificio Corona PRADO DEL REY"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Impermeabilizacion terraza planta tercera edificio Corona PRADO DEL REY" |  |  |  | revisar desglose precio
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-01186-2026 - Impermeabilización terraza planta tercera edificio Corona PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | __N__ | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACION TERRAZA CORONA
01_01 | Partida | M2 | DESMONTAJE BALDOSA FILTRON I/PLOTS |  |  |  | 45 |  | 0
Retirada de losa con recuperación incluido plots, y acopio cerca de la zona de trabajo. Medios auxiliares incluidos (plataforma elevadora). Incluso movimiento de material a pie de calle, carga sobre camión y transporte a vertedero o punto de reciclado, tasas e impuestos incluidos.
[5 empty] | 45 | 45
01_02 | Partida | UD | RETIRADA IMPERMEABILIZACION PERIMETRAL Y MEDIAS CAÑAS |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje y retirada de todas las capas de impermeabilización existente; así como morteros adheridos y capas de pintura impermabilizante y morteros adheridos, incluso desmontaje de bandas de impermeabilización y pinturas perimetrales, incluyendo el desmontaje de perfilería, cortes de láminas, encuentros con carpinterías y sumideros, etc., Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares (plataforma elevadora). Se incluye en esta partida la ejecución de medias cañas en perimetro.
[5 empty] | 1 | 1
01_03 | Partida | M2 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE SOPORTE |  |  |  | 45 |  | 0
Regularización y preparación del soporte de impermeabilización con mortero de cemento1:6 si fuera necesario, tras los trabajos de retirada de las antiguas impermeabilizaciones, picado de aquellas zonas que sea necesario,regularización mediante mortero aligerado de unos 4 cm de espesor, incluso nivelación y fratasado de la superficie, recuperando los planos inclinados de la cubierta, para su correcto desagüe, ejecución de encuentros y juntas de dilatación necesarias. Preparación de la superficie existente mediante la limpieza de la misma.Medios auxiliares incluidos
[5 empty] | 45 | 45
01_04 | Partida | UD | TRATAMIENTO DE SUMIDEROS |  |  |  | 3 |  | 0
Tratamiento de sumideros para su correcta impermeabilización, incluso pequeño material y medios auxiliares
[5 empty] | 3 | 3
01_05 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACION POLIUREA |  |  |  | 45 |  | 0
Impermeabilización líquida en terraza, median aplicación de imprimación epoxi hidrosoluble (0,350kg/m2) compatible con protección de mortero existente y base de la nueva impermeabilización líquida tipo poliurea de Danosa, Sika o equivalente, embebido de fibra en todas los apoyos de barandilla atornillados al forjado, medias cañas, embocaduras de desagües y puntos singulares. Posteriormente aplicación de impermeabilización líquida poliuretano aplicado en capas según climatología hasta conseguir un consumo de 2,2kg/m2. Medios auxiliares y pequeño material
[5 empty] | 45 | 45
01_06 | Partida | M2 | COLOCACION BALDOSA FILTRON SOBRE PLOTS |  |  |  | 45 |  | 0
Colocación de baldosa filtron recuperada sobre plots existentes, incluso reposicion de piezas rotas. Incluso medios auxiliares, nivelado y limpieza
[5 empty] | 45 | 45
01_07 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA #) |  |  |  | 1 | 1190 | 1190
PA. Trabajos adicionales necesarios no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, medios auxiliares, etc. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[5 empty] | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total 01 |  |  | 1190
02 | Capítulo |  | SELLADO CARPINTERIA FACHADA TVE
02_01 | Partida | UD | SELLADO CARPINTERIA FACHADA TVE |  |  |  | 1 |  | 0
Sellado perimetral exterior e interior de carpinteria de ventanas en bloque central de fachada principal del edifcio TVE, mediante aplicación de sellador estructural monocomponente o bicomponente a base de silicona neutra, de curado por humedad o reacción química, específicamente formulado para aplicaciones de acristalamiento estructural en fachada, apto para exteriores, resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y movimientos diferenciales entre materiales; previa limpieza del soporte. Incluso elimianción de restos de sellados deteriorados, colocaci´´on de fondo de junta cuando sea necesario, limpieza final de la zona de trabajo Eliminación de restos de sellados deteriorados, polvo o partículas sueltas. Se garantizará la correcta adherencia sobre los materiales existentes (aluminio, PVC, acero, hormigón, fábrica, etc.) y la estanqueidad frente a filtraciones de agua y aire. Medios auxiliares incluidos en la partida (plataforma elevadora)
[5 empty] | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
03_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
[5 empty] | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
04_01 | Partida |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 1 |  | 0
Partida destinada al control de calidad de los distintos materiales y elementos constructivos de obra Prueba de estanqueidad de terraza. La partida incluye medios auxiliares, materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
[5 empty] | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
[5 empty] | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total 05 |  |  | 0
| t |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 1190
| t |  |  |  |  | Gastos Generales xx % (a) | 13 %
| t |  |  |  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 6 %
| t |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA / TOTAL OFERTA |  |  | hay partidas sin ofertar
(a)(b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
(#) El importe de la 01.07 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta Si se detallan importes de Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI) en columna ImpPres, la partida 01.07 se ofertará por 1.000,00 € si no se detallan importes en (a) y (b) la partida 01.07 se ofertará por 1.190,00 € incluyendo un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio industrial), si en los precios unitarios ofertados se incluyesen % distintos a los indicados, se indicarán expresamente los % aplicados en columna Pres. y la partida 01.07 se incrementará según los porcentajes aplicados al resto de la oferta.
, a
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)

## COMO OFERTAR PARTIDAS FIJAS
HAY TRES FORMAS DE OFERTAR LAS PARTIDAS FIJAS, QUE APARECEN EN AZUL Y SON, en este expediente, según mediciones:
[5 empty] | CanPres | Pres
01_07 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA (#) |  | 1 | 1000
1) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES (13 %) Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en G.G.-B.I. (AUTOMATICAMENTE se asume por defecto GG 13%- BI 6%)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 13 % |  | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | 6 % |  | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + 19 %
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_07 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA (#) |  | 1 | 1190 | 1190
2) | PARTIDAS FIJAS SIN GASTOS GENERALES NI BENEFICIO INDUSTRIAL (importe recogido en mediciones de Anexo a Pliego Técnico)
Se detalla importe total de GG-BI POR EL LICITADOR
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | xx % |  | IMPORTE TOTAL GG
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | yy % |  | IMPORTE TOTAL BI
(a) (b) los porcentajes xx% , yy % se recalculan AUTOMATICAMETNE (no tienen que ser 13 % y 6 % propuestos por defecto)
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO (sin G.G. ni B.I.)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_07 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA (#) |  | 1 | 1000 | 1000
3) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES Y/O BENEFICIO INDUSTRIAL DISTINTOS A 13 % y 6 % INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en GG-BI y EL LICITADOR detalla en celdas en verde el % de GG y BI incluido que aplica en cada partida ofertada
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | XX % | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  | YY % | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + los porcentajes XX % e YY % incluidos por licitador en las partidas no fijas
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_07 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA (#) |  | 1 | 1000 + XX % + YY % | 1000 + XX % + YY % * CanPres
EJEMPLO CON PORCENTAJE GG 10 % Y BI 5 %
SE COMPLETA ASI EL DETALLE DE G.G. Y B.I.
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 10%
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  | 5%
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN OFERTADAS ASÍ (AUTOMATICAMENTE)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_07 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA (#) |  | 1 | 1150 | 1150 | 1150 = 1000 + 10 % G.G. + 5 % B.I.
NOTA MUY IMPORTANTE:
SI SE INCLUYEN EN CADA PARTIDA UNOS PORCENTAJES DIFERENTES AL 13 % GASTOS GENERALES Y/O 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL
DEBEN CUMPLIMENTARSE LOS DOS PORCENTAJES UTILIZADOS EN CELDAS VERDES CORRESPONDIENTES (AUNQUE ALGUNO
DE ELLOS SEA COINCIDENTE CON LOS INDICADOS), SI NO SE CUMPLIMENTAN LOS DOS % EL CALCULO DE LA PARTIDA FIJA NO SERA CORRECTO
y el TOTAL OFERTA mostraría un mensaje de error.
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 1% | 15345.29
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 5.996% |  | importe BI
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA / TOTAL OFERTA |  |  | ERROR: revisar % GG-BI incluidos