## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Suministro e instalación baterías SAI Vertiv CT RTVE Navarra"
Expediente n.º S/01513/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/01513/2026 - “Suministro e instalación baterías SAI Vertiv CT RTVE Navarra"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Suministro e instalación baterías SAI Vertiv CT RTVE Navarra" |  |  |  | revisar desglose precio
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-01513-2026 - Suministro e instalación baterías SAI Vertiv CT RTVE Navarra
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | __N__ | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL
01.01 | Partida | UD | SUMINISTRO DE BATERÍAS |  |  | 64 |  | 0
Suministro de baterías YUASA modelo SWL 1850 Industrial o equivalente VRLA libre de mantenimiento y con una vida útil de 10 años a 20º C Capacidad de carga de 74 Ah en C10 y un voltaje de 12V. Corriente de cortocircuito de 1529 A. Peso aproximado de 23,8 kg. Dimensiones máximas: 350/166/174 mm (largo/ancho/alto) Tipo de terminal: M6-F Resistencia interna: 9,35 mΩ
01.02 | Partida | UD | INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y PRUEBAS |  |  | 1 |  | 0
Instalación de baterías siguiendo los protocolos marcados por RTVE para el funcionamiento continuo del servicio sobre la totalidad de las cargas. Trabajos atendiendo a las especificaciones del fabricante del equipo SAI, dichos trabajos incluyen estar en posesión de software del fabricante para acceder a los equipos y poder reprogramar las nuevas baterías al equipo.
01.03 | Partida | UD | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 64 |  | 0
Retirada de baterías sustituidas. Gestión de residuos peligrosos con entrega a empresa autorizada por Comunidad Autónoma competente.
| Otros | [6 empty] | hay partidas sin ofertar
(*) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
, a
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)