## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación garita acceso CPP Sant Cugat del Vallés"
Expediente n.º S/01790/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/01790/2026 - “Adecuación garita acceso CPP Sant Cugat del Vallés"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Adecuación garita acceso CPP Sant Cugat del Vallés" |  |  |  | 0
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-01790-2026 - Adecuación garita acceso CPP Sant Cugat del Vallés
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | ADECUACIÓN GARITA
01.01 | Partida | u | DESMONTAJE |  | 1 |  | 0
Ud. Demontaje de elementos necesarios la la realización de la adecuación de la garita: cubierta, vidrio...Incluso traslado a vertedero.
01.02 | Partida | u | ADECUACIÓN GARITA |  | 1 |  | 0
Ud. Adecuación garita existente que consistirá en: - Suministro e instalación de nueva cubierta plana de medidas aproximadas 2,4 x 2,2 m. Cerramiento machihembrado de cubierta en panel sándwich grecado en 30mm de espesor, de espuma de polisocianurato (PIR). Reacción al fuego Bs1d0. Doble cubierta en chapa trapezoidal de espesor 0,6mm en acabado galvanizado (no en voladizos). Aislamiento de cubierta en módulo (no en voladizos): manta de lana de roca, de 50mm de espesor, modelo Knauf Tabik R o similar, colocada entre el panel de cubierta y la doble cubierta. Resistencia Térmica 1,35 m².K/W. Reacción al fuego A1. Suministro e instalación de 2 voladizos en cubierta de medidas aproximadas 2,20 x 0.80 m. - Sustitución de vidrio roto, de medidas aproximadas 2,3 x 1,5 m, de iguales características al existente. Mecanizado para necesidades de la garita (sistema videointerfonía...). - Ajuste de resto de vidrios de la caseta. - Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado tipo split de 2,5 kW aproximadamente, de la marca LG o similar. - Instalación de láminas de exterior capaz de rechazar eficazmente los excesos de calor (72% TSER), aportando un notable ahorro en climatización, confortabilidad a los ocupantes y protegiendo los interiores de los rayos UV. Tipo SolarchekSentinel Plus Statinless Steel 25 (tono metalizado acero medio). Instalación en todos los vidrios, por el exterior (puerta y ventanas). Superficie aproximada de 15 m2. - Sustitución de encimera en forma de U, debido a deterioro y reubicación de elementos de instalaciones en caso de necesidad (pulsadores de control de tornos y portillos, equipamiento informático, sistema de videointerfonía). - Acabado exterior: saneado y pintado del murete de la garita, pintado de vigas... Pintado en su totalidad. Rotulación de la garita con logo de RTVE. Pintado interior de la garita tanto del murete como de aquello que lo requiera. - Incluso tranporte, descarga e intalación de elementos indicados. Fijaciones, ajustes, y todo aquello que sea necesario para que la garita quede funcional. Incluso mano de obra y pequeño material.
01.03 | Partida | u | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES |  | 1 |  | 0
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
TOTAL CAPÍTULO 1 | [6 empty] | 0
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02.01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada
TOTAL CAPÍTULO 2 | [6 empty] | 0
03 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
03.01 | Partida | UD | CONTROL CALIDAD |  | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
TOTAL CAPÍTULO 3 | [6 empty] | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
TOTAL CAPÍTULO 4 | [6 empty] | 0
| Otros |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  |  | 0
Gastos Generales xx % (a)
Beneficio Industrial yy % (b)
|  |  | TOTAL OFERTADO |  |  |  | hay partidas sin ofertar
(a)(b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)