## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Limpieza e imprimación interior conductos climatización estudio 1 CPP RTVE SANT CUGAT"
Expediente n.º S/00701/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas no podrán incluir precios unitarios superiores a los indicados en el PCAP cláusula 3ª, que tendrán la condición de máximos.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación anual, prevalecerá el importe del precio unitario de cada servicio, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
S-00701-2026 - Limpieza e imprimación interior conductos climatización estudio 1 CPP RTVE SANT CUGAT
Código | Nat | Ud | Resumen | __N__ | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | ADECUACIÓN CONDUCTOS
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE Y MONTAJE ELEMENTOS CLIMATIZACIÓN |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje y montaje de elementos de la instalación de climatización: conductos, difusores, rejillas, silenciador ... y todo lo necesario para la realización de los trabajos, independientemente de la ubicación. Incluyendo todo lo necesario para realizarlo. Incluso retirada a punto limpio.
01_02 | Partida | UD | REGISTRO ACCESO A INTERIOR CONDUCTOS |  |  | 25 |  | 0
Ud. Apertura de registros para acceso al interior de los conductos, con instalación de tapa homolagada tras la realización del registro. Incluyendo todo lo necesario para realizarlo. Incluso pequeño material.
01_03 | Partida | m2 | HIGIENIZACIÓN/LIMPIEZA INTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN POR AIRE |  |  | 700 |  | 0
m2. Limpieza/ higienización de instalaciones de climatización, para la realización de los trabajos, incluyendo: toda la red de conductos, climatizadores, rejillas, difusores... Incluyendo todo lo necesario para realizarlo. Comprobación, limpieza y desinfección de los conductos de aire, de las máquinas de climatización, mediante un sistema automatizado, con visión y aspirado interior de los mismos (robot de limpieza). En el caso de necesitar acceso al interior de los conductos para la realización de los trabajos, se realizarán los registros necesarios. Una vez finalizado los trabajos, todos los registros deberán quedar perfectamente sellados. Todos los equipos de trabajo estarán limpios previamente a la realización de los trabajos.
|  |  | Conducto impulsión climatizador 1 estudio 1 | 350 | 350
|  |  | Conducto impulsión climatizador 2 estudio 1 | 350 | 350
01_04 | Partida | m2 | TRATAMIENTO INTERIOR CONDUCTOS (IMPRIMACION) |  |  | 700 |  | 0
m2. Tratamiento del interior de conductos del estudio 1 con elástomero vinílico, pintura tipo latex transparente formada por dispersión de copolímeros en medio acuoso de partícula fina y película transparente, con reforzante de pintura plástica, de la marca isaval o similar. Viscosidad 15-20 poises a 20ºC. Densidad 1.05+_ 0.05 a 20 ºC. COV 0,1 g/l. Incluyendo todo lo necesario para realizarlo. -
|  |  | Conducto impulsión climatizador 1 estudio 1 | 350 | 350
|  |  | Conducto impulsión climatizador 2 estudio 1 | 350 | 350
01_05 | Partida | PA | TRABAJOS ADICIONALES (#) |  |  | 1 | 1500 | 1500
Trabajos adicionales necesarios para la limpieza e imprimación interior del circuito Incluye posibles trabajos de fijación de conductos (albañilería, cerrajería), cobertura de posibles grietas y fugas (soldado y cerrajería) y, eventualmente la sustitución de algún tramo de tubo cuando sus condiciones no garanticen el funcionamiento de la instalación. Los trabajos de sustitución de tramo requieren una aprobación previa del Responsable de CRTVE. Incluida partida proporcional de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos
|  |  |  | 1 | 1
01_06 | Partida | UD | LIMPIEZA |  |  | 1 |  | 0
Limpieza general . La zona deberá quedar perfectamente limpia sin restos de materiales, ni polvo. La partida incluye materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
|  |  |  | 1 | 1
01_07 | Partida | UD | MEDIOS AUXILIARES |  |  | 1 |  | 0
Ud. Montaje y desmontaje de medios auxiliares para realización de los trabajos (andamios, tijeras...). Los medios auxiliares a instalar dependerán de las necesidad., incluso partida proporcional. de arriostramientos y colocación de mallas protectoras, y partida proporcional. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. Incluso documentación necesaria y certificados para su montaje y desmontaje.
|  |  |  | 1 | 1
01_08 | Partida | UD | PROTECCION Y DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO |  |  | 1 |  | 0
Ud. Protección con plásticos y/o lonas de las zonas y del mobiliario, despeje, movimiento y traslado de mobiliario y demás enseres existentes dentro de la zona de actuacion, por medios manuales, para posibilitar los trabajos en fases y permitir que todo quede bien protegido durante la obra. incluso partida proporcional de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material y limpieza.
| t |  |  |  | Total 01 |  |  | 1500
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de capacidad adecuada, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 1
| t |  |  |  | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
03_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 1
| t |  |  |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
04_01 | Partida |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  | 1 |  | 0
Conjunto de ensayos y pruebas necesarias según normativa para garantizar y certificar los materiales, calidad de la ejecución y correcto funcionamiento de las partidas que conforman el mismo, con el procedimiento que proceda.
|  |  |  | 1 | 1
| t |  |  |  | Total 04 |  |  | 0
| t |  |  |  |  | IMPORTE OFERTA |  | ERROR: faltan partidas por ofertar
(*) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 04. Las ofertas con partidas SIN IMPORTE UNITARIO se consideran NO APTAS. En caso de incluirse alguna partida con IMPORTE CERO se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.
(#) El importe de la partida 01.05 es una cantidad fija que forma parte de la oferta pero no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.