## TodoelInventario_0
Todo el Inventario
DATOS MOSTRADOS : Sin restricciones de visibilidad
FILTROS : Estado= Activo, Mostrar fotografía= true
FECHA: 04/05/2026 12:14:50
Fotografía | Nº inventario | column 3 | Unidades | Denominación | Estado Conservación | Reservable | Referencia inmueble | Inmueble | Marca | Modelo | Persona
| 3076705 |  | 1 | CLIMATIZADOR 12 dimmer E 1 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3076704 |  | 1 | CLIMATIZADOR 11 AIRE EXTERIOR | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3076703 |  | 1 | clima 8 dimmer E 2 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3076702 |  | 1 | CLIMATIZADOR 7 AIRE EXTERIOR | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3076701 |  | 1 | CLIMATIZADOR 3 AIRE EXTERIOR | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3074324 |  | 1 | CLIMATIZADOR UNIDAD B2 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1 | LIEBERT PI041 | PDX DX Air-Cooled
| 3074323 |  | 1 | CLIMATIZADOR UNIDAD B1 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1 | LIEBERT PI041 | PDX DX Air-Cooled
| 3074322 |  | 1 | CLIMATIZADOR UNIDAD A2 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1 | LIEBERT PI041 | PDX DX Air-Cooled
| 3074321 |  | 1 | CLIMATIZADOR UNIDAD A1 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1 | LIEBERT PI041 | PDX DX Air-Cooled
| 3073234 |  | 1 | Climatizador E5 proyecciones | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3073233 |  | 1 | Climatizador E4 proyecciones | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3073232 |  | 1 | Climatizador E3 proyecciones | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3073231 |  | 1 | Climatizador E2 proyecciones | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3073230 |  | 1 | Climatizador E1 proyecciones | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3073226 |  | 1 | clima primario 3 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3073225 |  | 1 | clima primario 2 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3073224 |  | 1 | clima planta baja | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3073223 |  | 1 | clima 11 aire primario | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3073222 |  | 1 | clima primario 1 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3073221 |  | 1 | Clima Primario 4 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068588 |  | 1 | Clima 2 Estudio 6 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068587 |  | 1 | Clima 1 Estudio 6 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068586 |  | 1 | Clima 2 Estudio 5 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068585 |  | 1 | Clima 1 Estudio 5 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068584 |  | 1 | Clima 2 Estudio 4 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068583 |  | 1 | Clima 1 Estudio 4 | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068582 |  | 1 | Clima 2 cuña | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068581 |  | 1 | Clima 1 cuña | No informado | N | 2816.0812.PC0 | (2816.0812.PC0) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Cubierta
| 3068546 |  | 1 | Clima Rooftops 2 | No informado | N | 2811.0311.P02 | (2811.0311.P02) IRTVE Pl. segunda | CARRIER
| 3068545 |  | 1 | Clima Rooftops 1 | No informado | N | 2811.0311.P02 | (2811.0311.P02) IRTVE Pl. segunda | CARRIER
| 3068544 |  | 1 | Clima 6 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB 15
| 3068543 |  | 1 | Clima 5 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB 15
| 3068542 |  | 1 | Clima 4 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB3
| 3068541 |  | 1 | Clima 3 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB3
| 3068540 |  | 1 | Clima 2 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB 2
| 3068539 |  | 1 | Clima 1 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB3
| 3068538 |  | 1 | Clima 7 | No informado | N | 2811.0312.P00 | (2811.0312.P00) IRTVE_SALA DE ENSAYOS Planta baja | SYSTEMAIR | NB3
| 3068537 |  | 1 | Climatizador FCP 2 UPS-B | No informado | N | 2803.0285.PC | (2803.0285.PC) CP_Torrespaña_B Torreón
| 3068536 |  | 1 | Climatizador FCP 1 UPS-B | No informado | N | 2803.0285.PC | (2803.0285.PC) CP_Torrespaña_B Torreón
| 3068535 |  | 1 | Climatizador GRAFISMO | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3068532 |  | 1 | Climatizador 26 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3068531 |  | 1 | Climatizador 14 | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta
| 3068530 |  | 1 | clima dimmer E 3 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068529 |  | 1 | clima vestibulo E3 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068528 |  | 1 | clima 2 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068527 |  | 1 | clima 1 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068526 |  | 1 | clima dimmer E2 | No informado | N | 2816.0325 | (2816.0325) CP_Prado_EE 1-2-3
| 3068525 |  | 1 | clima vestibulo E2 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068524 |  | 1 | clima 2 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068523 |  | 1 | clima 1 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068522 |  | 1 | clima dimmer estudio 1 | No informado | N | 2816.0325 | (2816.0325) CP_Prado_EE 1-2-3
| 3068521 |  | 1 | clima vestibulo E1 | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068520 |  | 1 | clima 4 9D | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068519 |  | 1 | clima 3 9C | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068518 |  | 1 | clima 2 9B | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068517 |  | 1 | clima 1 9A | No informado | N | 2816.0325.PC0 | (2816.0325.PC0) CP_Prado_EE 1-2-3 Cubierta
| 3068516 |  | 1 | clima 2.2 | No informado | N | 2816.0343.P01 | (2816.0343.P01) CP_Prado_UU.MM Planta primera
| 3068515 |  | 1 | clima 2.1 | No informado | N | 2816.0343.P01 | (2816.0343.P01) CP_Prado_UU.MM Planta primera
| 3068514 |  | 1 | clima 1.2 | No informado | N | 2816.0343.P01 | (2816.0343.P01) CP_Prado_UU.MM Planta primera
| 3068513 |  | 1 | clima 1.1 | No informado | N | 2816.0343.P01 | (2816.0343.P01) CP_Prado_UU.MM Planta primera
| 3068512 |  | 1 | clima 1 | No informado | N | 2816.0343.P01 | (2816.0343.P01) CP_Prado_UU.MM Planta primera
| 3068511 |  | 1 | clima 2 | No informado | N | 2816.0347.PC0 | (2816.0347.PC0) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Cubierta
| 3068510 |  | 1 | clima 1 | No informado | N | 2816.0347.PC0 | (2816.0347.PC0) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Cubierta
| 3068509 |  | 1 | clima sala de enlaces | No informado | N | 2816.0334.PC0 | (2816.0334.PC0) CP_Prado_Casa Radio Cubierta
| 3068508 |  | 1 | clima aporte redacción 1ª planta | No informado | N | 2816.0334.P02 | (2816.0334.P02) CP_Prado_Casa Radio Planta segunda
| 3068507 |  | 1 | clima camerino temática | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1
| 3068506 |  | 1 | clima pasillo temática | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1
| 3068505 |  | 1 | clima aire exterior | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1
| 3068504 |  | 1 | clima 14 hall | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1
| 3068503 |  | 1 | clima 13 radio 3 | No informado | N | 2816.0334.P00 | (2816.0334.P00) CP_Prado_Casa Radio Planta baja
| 3068502 |  | 1 | Climatizador Cl 18 | No informado | N | 2816.0792.PS1 | (2816.0792.PS1) CP_Prado_Modulo F Sótano 1
| 3068501 |  | 1 | Climatizador Cl 15 | No informado | N | 2816.0792.PS1 | (2816.0792.PS1) CP_Prado_Modulo F Sótano 1
| 3068500 |  | 1 | clima CL-1 sala enfriadoras | No informado | N | 2816.0338.PS1 | (2816.0338.PS1) CP_Prado_Corporación Sotano 1
| 3068499 |  | 1 | clima CL-2 sala enfriadoras | No informado | N | 2816.0338.PS1 | (2816.0338.PS1) CP_Prado_Corporación Sotano 1
| 3068498 |  | 1 | clima vestibulo almacen de cintas | No informado | N | 2816.0338.PS1 | (2816.0338.PS1) CP_Prado_Corporación Sotano 1
| 3068497 |  | 1 | clima sala cuadros | No informado | N | 2816.0338.PS1 | (2816.0338.PS1) CP_Prado_Corporación Sotano 1
| 3068496 |  | 1 | clima 4.3 y 4.4 patio | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3068495 |  | 1 | clima 4.1 y 4.2 patio | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3068494 |  | 1 | clima 3.1 y 3.2 patio | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3068493 |  | 1 | clima 2.1 y 2.2 patio | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3068492 |  | 1 | clima 1.3 y 1.4 patio | No informado | N | 2816.0338.P01 | (2816.0338.P01) CP_Prado_Corporación Planta primera
| 3068491 |  | 1 | clima 1.1 y 1.2 patio | No informado | N | 2816.0338.P01 | (2816.0338.P01) CP_Prado_Corporación Planta primera
| 3068490 |  | 1 | clima 4 Z 8 escaleras | No informado | N | 2816.0338.P01 | (2816.0338.P01) CP_Prado_Corporación Planta primera
| 3068489 |  | 1 | clima 3 Z 7 escaleras | No informado | N | 2816.0338.P01 | (2816.0338.P01) CP_Prado_Corporación Planta primera
| 3068488 |  | 1 | clima 2 Z 6 escaleras | No informado | N | 2816.0338.P01 | (2816.0338.P01) CP_Prado_Corporación Planta primera
| 3068487 |  | 1 | clima 1Z 5 escaleras | No informado | N | 2816.0338.P01 | (2816.0338.P01) CP_Prado_Corporación Planta primera
| 3068486 |  | 1 | Climatizador 14 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta
| 3068485 |  | 1 | Climatizador 13 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta
| 3068481 |  | 1 | Climatizador UTA 3 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3067828 |  | 1 | Climatizador aire aporte | No informado | N | 2816.0337.PC0 | (2816.0337.PC0) CP_Prado_Digitalización Cubierta
| 3067827 |  | 1 | COCINA | No informado | N | 2816.0332.PC0 | (2816.0332.PC0) CP_Prado_AA.SS Cubierta
| 3067826 |  | 1 | CL6 | No informado | N | 2816.0332.P01 | (2816.0332.P01) CP_Prado_AA.SS NIVEL 1 (pl. 0)
| 3067825 |  | 1 | CL5 GUARDERIA | No informado | N | 2816.0332.P01 | (2816.0332.P01) CP_Prado_AA.SS NIVEL 1 (pl. 0)
| 3067824 |  | 1 | CL4 | No informado | N | 2816.0332.P01 | (2816.0332.P01) CP_Prado_AA.SS NIVEL 1 (pl. 0)
| 3067823 |  | 1 | CL3 | No informado | N | 2816.0332.P01 | (2816.0332.P01) CP_Prado_AA.SS NIVEL 1 (pl. 0)
| 3067822 |  | 1 | Climatizador Redaccion 306 | No informado | N | 2816.0320.P03 | (2816.0320.P03) CP_Prado_TVE NIVEL 4: Planta tercera
| 3067821 |  | 1 | Climatizador antiguo comedores | No informado | N | 2816.0320.P00 | (2816.0320.P00) CP_Prado_TVE NIVEL 1 ACCESO: Planta baja
| 3066902 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2816.0321.P02 | (2816.0321.P02) CP_Prado_Corona Planta segunda
| 3066901 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2816.0321.P02 | (2816.0321.P02) CP_Prado_Corona Planta segunda
| 3066884 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3066883 |  | 1 | CLIMATIZADOR | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3066882 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0285.P04 | (2803.0285.P04) CP_Torrespaña_B Planta cuarta
| 3066881 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P02 | (2803.0284.P02) CP_Torrespaña_A Planta segunda
| 3066880 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0285.P02 | (2803.0285.P02) CP_Torrespaña_B Planta segunda
| 3066879 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0712.P02 | (2803.0712.P02) CP_Torrespaña_C Planta segunda
| 3066878 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA (AGUA + EXPANSIÓN) | No informado | N | 2803.0712.P02 | (2803.0712.P02) CP_Torrespaña_C Planta segunda
| 3066877 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DOBLE BATERIA (AGUA + AGUA) | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3066876 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DOBLE BATERIA (AGUA + AGUA) | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3066875 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN DOBLE BATERIA | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3066874 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN DOBLE BATERIA | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3066873 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3066872 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3066871 |  | 1 | CLIMATIZADOR 3 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja | VERTIV | PX047DD + HCR76
| 3066870 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja | LIEBERT HIDROSS | 45UC0000050P0
| 3066869 |  | 1 | CLIMATIZADOR 3 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja | EMERSON | M55UC1000A02020F0051091052053
| 3066868 |  | 1 | CLIMATIZADOR 4 DE PRECISIÓN BATERIA UNICA AGUA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja | LIEBERT HIROSS | S29UC0000602000P0
| 3066865 |  | 1 | CLIMATIZADOR DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja
| 3066862 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja
| 3066861 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2803.0284.P00 | (2803.0284.P00) CP_Torrespaña_A Planta baja
| 3066740 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0334.P01 | (2816.0334.P01) CP_Prado_Casa Radio Planta primera
| 3066739 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0334.P01 | (2816.0334.P01) CP_Prado_Casa Radio Planta primera
| 3066738 |  | 1 | CLIMATIZADOR 4 DE PRECISIÓN DOBLE BATERIA | No informado | N | 2816.0321.P04 | (2816.0321.P04) CP_Prado_Corona Planta cuarta
| 3066737 |  | 1 | CLIMATIZADOR 3 DE PRECISIÓN DOBLE BATERIA | No informado | N | 2816.0321.P04 | (2816.0321.P04) CP_Prado_Corona Planta cuarta
| 3066736 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN DOBLE BATERIA | No informado | N | 2816.0321.P04 | (2816.0321.P04) CP_Prado_Corona Planta cuarta
| 3066735 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN DOBLE BATERIA | No informado | N | 2816.0321.P04 | (2816.0321.P04) CP_Prado_Corona Planta cuarta
| 3066734 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN BATERÍA ÚNICA | No informado | N | 2816.0321.P03 | (2816.0321.P03) CP_Prado_Corona Planta tercera
| 3066733 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN BATERÍA ÚNICA | No informado | N | 2816.0321.P03 | (2816.0321.P03) CP_Prado_Corona Planta tercera
| 3066731 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN BATERÍA UNICA (SALA ROBOT) | No informado | N | 2816.0337.P00 | (2816.0337.P00) CP_Prado_Digitalización Planta baja
| 3066730 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN BATERÍA UNICA (SALA ROBOT) | No informado | N | 2816.0337.P00 | (2816.0337.P00) CP_Prado_Digitalización Planta baja
| 3066729 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN BATERÍA UNICA (SALA RACK) | No informado | N | 2816.0337.P00 | (2816.0337.P00) CP_Prado_Digitalización Planta baja
| 3066728 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN BATERÍA ÚNICA (SALA RACK) | No informado | N | 2816.0337.P00 | (2816.0337.P00) CP_Prado_Digitalización Planta baja
| 3066727 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0337.P00 | (2816.0337.P00) CP_Prado_Digitalización Planta baja
| 3066726 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0337.P00 | (2816.0337.P00) CP_Prado_Digitalización Planta baja
| 3066725 |  | 1 | CLIMATIZADOR 4 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3066724 |  | 1 | CLIMATIZADOR 3 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3066723 |  | 1 | CLIMATIZADOR 2 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3066722 |  | 1 | CLIMATIZADOR 1 DE PRECISIÓN DOBLE BATERÍA | No informado | N | 2816.0338.P00 | (2816.0338.P00) CP_Prado_Corporación Planta baja
| 3059733 |  | 1 | CLIMATIZADOR AIRE | No informado | N | 2816.0812.P00 | (2816.0812.P00) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Planta baja | HAIER | AS18GS1ERA
| 3059697 |  | 1 | CLIMATIZADOR AIRE | No informado | N | 2816.0812.P00 | (2816.0812.P00) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Planta baja | HAIER | AS18GS1ERA
| 3059696 |  | 1 | CLIMATIZADOR AIRE | No informado | N | 2816.0812.P00 | (2816.0812.P00) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Planta baja | HAIER | AS18GS1ERA
| 3059621 |  | 1 | CLIMATIZADOR AIRE | No informado | N | 2816.0812.P00 | (2816.0812.P00) CP_Prado_EE 4-5-6 y Control Central Planta baja | CIATESA | HEATCOOL
| 3058766 |  | 1 | Climatizador 2 ARCHIVO CINTAS | No informado | N | 2803.0712.P02 | (2803.0712.P02) CP_Torrespaña_C Planta segunda
| 3058765 |  | 1 | Climatizador 1 ARCHIVO CINTAS | No informado | N | 2803.0712.P02 | (2803.0712.P02) CP_Torrespaña_C Planta segunda
| 3058764 |  | 1 | Climatizador videoteca | No informado | N | 2803.0712.PC0 | (2803.0712.PC0) CP_Torrespaña_C Cubierta |  | NB 18
| 3058763 |  | 1 | Climatizador primario edificio C | No informado | N | 2803.0712.PC0 | (2803.0712.PC0) CP_Torrespaña_C Cubierta | KOOLCLIMA | NB-5
| 3058761 |  | 1 | Climatizador CT-B | No informado | N | 2803.0285.PS1 | (2803.0285.PS1) CP_Torrespaña_B Sótano 1
| 3058760 |  | 1 | Climatizador FCP1 CGBT-B | No informado | N | 2803.0285.PS1 | (2803.0285.PS1) CP_Torrespaña_B Sótano 1
| 3058758 |  | 1 | Climatizador Sala de prensa 1 | No informado | N | 2803.0285.P00 | (2803.0285.P00) CP_Torrespaña_B Planta baja
| 3058757 |  | 1 | Climatizador Véstibulo | No informado | N | 2803.0285.P02 | (2803.0285.P02) CP_Torrespaña_B Planta segunda | KOOLCLIMA | NB-8
| 3058756 |  | 1 | Climatizador informativos | No informado | N | 2803.0285.P02 | (2803.0285.P02) CP_Torrespaña_B Planta segunda | KOOLCLIMA | NB-11
| 3058754 |  | 1 | Climatizador comedor | No informado | N | 2803.0285.P02 | (2803.0285.P02) CP_Torrespaña_B Planta segunda | KOOLCLIMA | NB-15
| 3058753 |  | 1 | Climatizador Sala de juntas | No informado | N | 2803.0285.PC | (2803.0285.PC) CP_Torrespaña_B Torreón | KOOLCLIMA | NB-2
| 3058752 |  | 1 | Climatizador Sala de consejos | No informado | N | 2803.0285.PC | (2803.0285.PC) CP_Torrespaña_B Torreón | KOOLCLIMA | NB-2
| 3058751 |  | 1 | Climatizador 11 Primario Ed B | No informado | N | 2803.0285.PC | (2803.0285.PC) CP_Torrespaña_B Torreón | KOOLCLIMA | NB-23
| 3058750 |  | 1 | Climatizador 24H | No informado | N | 2803.0285.PC | (2803.0285.PC) CP_Torrespaña_B Torreón | KOOLCLIMA | NB-15
| 3058749 |  | 1 | Climatizador archivos de película | No informado | N | 2803.0284.PS2 | (2803.0284.PS2) CP_Torrespaña_A Sótano 2
| 3058744 |  | 1 | Climatizador UPS CT IBERCOM NUEVA | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3058738 |  | 1 | Climatizador 30 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3058736 |  | 1 | Climatizador 25 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3058735 |  | 1 | Climatizador 2 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3058731 |  | 1 | Climatizador 26 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1 | KOOLAIR
| 3058730 |  | 1 | Climatizador 9 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3058729 |  | 1 | Climatizador 28 BIS | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1 | TECNIVEL | THF5/7-B
| 3058728 |  | 1 | Climatizador 28 | No informado | N | 2803.0284.PS1 | (2803.0284.PS1) CP_Torrespaña_A Sótano 1
| 3058705 |  | 1 | Climatizador 39 Redacción | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058704 |  | 1 | Climatizador 16 B3 | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058703 |  | 1 | Climatizador 15 CONTINUIDAD 32 | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058701 |  | 1 | Climatizador 13 B | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058700 |  | 1 | Climatizador 13 A | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058699 |  | 1 | Climatizador 12 B | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058698 |  | 1 | Climatizador 12 A | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058697 |  | 1 | Climatizador 11 B | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058696 |  | 1 | Climatizador 11 A | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058695 |  | 1 | Climatizador 10 B | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058694 |  | 1 | Climatizador 10 A | No informado | N | 2803.0284.P01 | (2803.0284.P01) CP_Torrespaña_A Planta primera
| 3058692 |  | 1 | Climatizador VC Patio | No informado | N | 2803.0284.P02 | (2803.0284.P02) CP_Torrespaña_A Planta segunda | KOOLAIR | NB 8
| 3058691 |  | 1 | Climatizador VC Redacción Derecha | No informado | N | 2803.0284.P02 | (2803.0284.P02) CP_Torrespaña_A Planta segunda | TECNIVEL | PHF 8 M
| 3058690 |  | 1 | Climatizador VV Redacción Derecha | No informado | N | 2803.0284.P02 | (2803.0284.P02) CP_Torrespaña_A Planta segunda | TECNIVEL | PHF 16 M
| 3058689 |  | 1 | Climatizador VV Redacción Izquierda | No informado | N | 2803.0284.P02 | (2803.0284.P02) CP_Torrespaña_A Planta segunda | TECNIVEL | PHF 19 M
| 3058661 |  | 1 | Cl vc Oeste | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta | TECNIVEL | PHF 8 M
| 3058660 |  | 1 | Cl VC Este | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta | TECNIVEL | PHF 8 M
| 3058659 |  | 1 | Climatizador VC Sur | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta | TECNIVEL | PHF 19 M
| 3058658 |  | 1 | Climatizador VC Norte | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta | TECNIVEL | PHF 19 M
| 3058657 |  | 1 | ClimatizadorVV40 Este | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta | TECNIVEL | PHF 52 ME
| 3058656 |  | 1 | Climatizador VV 41 Oeste | No informado | N | 2803.0284.PC0 | (2803.0284.PC0) CP_Torrespaña_A Cubierta | TECNIVEL | PHF 59 ME
| 3058653 |  | 1 | Cl 2 | No informado | N | 2816.0332.P01 | (2816.0332.P01) CP_Prado_AA.SS NIVEL 1 (pl. 0) | Tecnivel | CHF-1-B
| 3058652 |  | 1 | Cl 1 | No informado | N | 2816.0332.P00 | (2816.0332.P00) CP_Prado_AA.SS NIVEL ACCESO (pl ss) | Tecnivel | CHF-4-B
| 3058651 |  | 1 | Climatizador | No informado | N | 2816.0328 | (2816.0328) CP_Prado_Transf.Fondos Documentales | ABB
| 3058650 |  | 1 | Climatizador | No informado | N | 2816.0328.PC0 | (2816.0328.PC0) CP_Prado_Transf.Fondos Documentales Cubierta | ASEA CES
| 3058649 |  | 1 | Climatizador (fuera de servicio) | No informado | N | 2816.0328.PC0 | (2816.0328.PC0) CP_Prado_Transf.Fondos Documentales Cubierta
| 3058646 |  | 1 | Climatizador 5 | No informado | N | 2816.0347.P02 | (2816.0347.P02) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Planta segunda | KOOLCLIMA | NB 8
| 3058645 |  | 1 | Climatizador 4 | No informado | N | 2816.0347.P02 | (2816.0347.P02) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Planta segunda | KOOLCLIMA | NB 8
| 3058644 |  | 1 | Climatizador 3 | No informado | N | 2816.0347.P02 | (2816.0347.P02) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Planta segunda | KOOLCLIMA | NB 8
| 3058643 |  | 1 | Climatizador 2 | No informado | N | 2816.0347.P02 | (2816.0347.P02) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Planta segunda | KOOLCLIMA | NB 29
| 3058642 |  | 1 | Climatizador 1 | No informado | N | 2816.0347.P02 | (2816.0347.P02) CP_Prado_Nave Premontaje 1 Planta segunda | KOOLCLIMA | NB 29
| 3058632 |  | 1 | Climatizador PEL | No informado | N | 2816.0320.P00 | (2816.0320.P00) CP_Prado_TVE NIVEL 1 ACCESO: Planta baja
| 3058631 |  | 1 | Climatizador Cl 16 | No informado | N | 2816.0792.PS1 | (2816.0792.PS1) CP_Prado_Modulo F Sótano 1 | Tecnivel | CHF-21-BE
| 3058630 |  | 1 | Climatizador Cl 17 | No informado | N | 2816.0792.PS1 | (2816.0792.PS1) CP_Prado_Modulo F Sótano 1 | Tecnivel | CHF-25-BE
| 3058629 |  | 1 | Climatizador UTA 12 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058628 |  | 1 | Climatizador UTA 11 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058627 |  | 1 | Climatizador UTA 10 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058626 |  | 1 | Climatizador UTA 8 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058625 |  | 1 | Climatizador UTA 7 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058624 |  | 1 | Climatizador UTA 5 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058623 |  | 1 | Climatizador UTA 4 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058622 |  | 1 | Climatizador UTA 2 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058621 |  | 1 | Climatizador UTA 1 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta | Carrier
| 3058620 |  | 1 | Climatizador UTA 9 | No informado | N | 2816.0321.PC0 | (2816.0321.PC0) CP_Prado_Corona Cubierta
| 3058577 |  | 1 | Climatizador Sonorización | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | Systemat | DVE-30-BK
| 3058576 |  | 1 | Climatizador Temática | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | Systemat | DVE-40-BK
| 3058575 |  | 1 | Cl-12 Musica 3 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 50
| 3058574 |  | 1 | Cl-11 Teatro 1 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 50
| 3058573 |  | 1 | Cl-10 Teatro 2 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 50
| 3058572 |  | 1 | Cl-9 Musica 4 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 50
| 3058570 |  | 1 | Cl-7 NORTE | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM
| 3058569 |  | 1 | Cl-6 SUR | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM
| 3058568 |  | 1 | Cl-5 Locutorios 1 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 150/200
| 3058567 |  | 1 | Cl-4 Locutorios 2 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 150/200
| 3058566 |  | 1 | Cl-3 Musica 1 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 150/250
| 3058565 |  | 1 | Cl-2 FOYER | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 150/200
| 3058564 |  | 1 | Cl-1 Musica 2 | No informado | N | 2816.0334.PS1 | (2816.0334.PS1) CP_Prado_Casa Radio Sótano 1 | STM | HA 75/100
| 3058552 |  | 1 | Climatizador 3 | No informado | N | 2816.0337.P02 | (2816.0337.P02) CP_Prado_Digitalización Planta segunda | TERMOVEN | CL-2009/2
| 3058551 |  | 1 | Climatizador 2 | No informado | N | 2816.0337.P02 | (2816.0337.P02) CP_Prado_Digitalización Planta segunda | TERMOVEN | CL-2009/2
| 3058550 |  | 1 | Climatizador 1 | No informado | N | 2816.0337.P02 | (2816.0337.P02) CP_Prado_Digitalización Planta segunda | TERMOVEN | CL- 2030/1-E
| 3058549 |  | 1 | Climatizador E9 Presidencia | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel
| 3058548 |  | 1 | Climatizador E8 Presidencia | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel
| 3058547 |  | 1 | Climatizador E7 Presidencia | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel
| 3058546 |  | 1 | Climatizador E6 Presidencia | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel
| 3058545 |  | 1 | Climatizador D2 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-21-M
| 3058544 |  | 1 | Climatizador D1 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-25-M
| 3058543 |  | 1 | Climatizador C2 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-25-M
| 3058542 |  | 1 | Climatizador C1 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-25-M
| 3058541 |  | 1 | Climatizador B2 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-30-ME
| 3058540 |  | 1 | Climatizador B1 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-25-M
| 3058539 |  | 1 | Climatizador A2 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-25-M
| 3058538 |  | 1 | Climatizador A1 | No informado | N | 2816.0338.PC0 | (2816.0338.PC0) CP_Prado_Corporación Cubierta | Tecnivel | CHF-25-M