## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Obras adecuación a normativa recinto Instituto RTVE, Madrid”
Expediente n.º S/02503/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02503-2026 - Obras adecuación a normativa recinto Instituto RTVE, Madrid
Código | Ud | Resumen | Cantidad estimada | Impo unitario ofertado | total ofertado
A 1 |  | ADECUACIÓN DE PUERTAS DE SALIDA DE EDIFICIO Y RAMPA ACCESO EXTERIOR
A 1.1 | ud | BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS | 8 |  | 0
A 1.2 | m | BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA | 1 |  | 0
A 1.3 | m | MUELLE CIERRAPUERTAS | 15 |  | 0
A 1.4 | m | SELECTOR DE CIERRE | 8 |  | 0
A 1.5 | m | LEVANTADO CERCOS >3 m² MUROS | 8.64 |  | 0
A 1.6 | m | RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR | 13.14 |  | 0
A 1.7 | m | CARPINTERÍA ALUMINIO PAÑOS FIJOS Y ABATIBLES/CORREDEROS > 1,80 m² | 13.14 |  | 0
A 1.8 | m | CLIMALIT PLUS SECURIT COOL-LITE ST 120 6/12,16/44.2 | 12.74 |  | 0
A 1.9 | m | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 3 |  | 0
A 1.10 | m2 | LEVANTADO BARANDILLAS | 2.92 |  | 0
A 1.11 | m2 | LEVANTADO LOSAS DE PIEDRA A MANO | 19.64 |  | 0
A 1.12 | m2 | DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 cm C/COMPRESOR | 15.31 |  | 0
A 1.13 | m3 | HORMIGÓN HNE-20/P/40 EN SOLERA | 2.3 |  | 0
A 1.14 | m2 | SOLADO GRANITO NACIONAL CLASE 1/2 | 19.64 |  | 0
A 1.15 | m | RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA | 2.92 |  | 0
A 1.16 | m | BARANDILLA EN RAMPAS ACERO INOX. DOBLE PASAMANOS | 2.92 |  | 0
| Total Cap A 01 |  |  |  | 0
A 2 |  | PLATAFORMA ELEVADORA ESCALINATA VESTÍBULO PRINCIPAL
A 2.1 | ud | DESMONTAJE DE PLATAFORMA SALVAESCALERAS EXISTENTE | 1 |  | 0
A 2.2 | m2 | LEVANTADO SOLADO GRANITO A MANO | 2.4 |  | 0
A 2.3 | m2 | LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO | 2.4 |  | 0
A 2.4 | m2 | LEVANTADO BARANDILLAS | 3.85 |  | 0
A 2.5 | m2 | RECRECIDO 10 mm MORTERO AUTONIVELANTE | 2.4 |  | 0
A 2.6 | m2 | FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie | 5.94 |  | 0
A 2.7 | m2 | PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA | 2.4 |  | 0
A 2.8 | m2 | CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA | 7.68 |  | 0
A 2.9 | m2 | SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA CLASE 1/2 | 2.4 |  | 0
A 2.10 | m | RODAPIE DE GRANITO NACIONAL | 2 |  | 0
A 2.11 | ud | PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL | 1 |  | 0
A 2.12 | m | RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA | 3.85 |  | 0
A 2.13 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 100 |  | 0
A 2.14 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 100 |  | 0
| Total Cap A 02 |  |  |  | 0
A 3 |  | ASEOS Y VESTUARIO ACCESIBLES
A 3.1 | u | DESMONTAJE LAVABO CON REUTILIZACIÓN | 2 |  | 0
A 3.2 | u | DESMONTAJE LAVABO A VERTEDERO | 4 |  | 0
A 3.3 | u | DESMONTAJE INODORO CON REUTILIZACIÓN | 1 |  | 0
A 3.4 | u | DESMONTAJE INODORO A VERTEDERO | 2 |  | 0
A 3.5 | u | DESMONTAJE PLATO DE DUCHA A VERTEDERO | 1 |  | 0
A 3.6 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 14 |  | 0
A 3.7 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 12 |  | 0
A 3.8 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA | 18.59 |  | 0
A 3.9 | m2 | LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE | 18.59 |  | 0
A 3.10 | m | CARGADERO METÁLICO | 4.2 |  | 0
A 3.11 | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | 39.05 |  | 0
A 3.12 | m2 | DEMOLICIÓN ALICATADO MANUAL (plaqueta + mortero) | 85.41 |  | 0
A 3.13 | m | ROZA FÁBR. LADRILLO MACIZO C/MARTILLO ELÉCTRICO | 45 |  | 0
A 3.14 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 9.66 |  | 0
A 3.15 | m2 | LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO | 18.17 |  | 0
A 3.16 | m2 | LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO | 18.17 |  | 0
A 3.17 | m2 | SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO | 18.17 |  | 0
A 3.18 | m2 | TABIQUE W111 100/400 (15A+70+15A) LM | 16.95 |  | 0
A 3.19 | m2 | SOLADO DE GRES (60 €/m²) INTERIOR C 3 (cemento cola) | 18.17 |  | 0
A 3.20 | m2 | ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M15 VERTICAL | 85.41 |  | 0
A 3.21 | m2 | ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 60 €/m²) (cem.cola) | 92.03 |  | 0
A 3.22 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 19.14 |  | 0
A 3.23 | ud | RECIBIDO DE PLATO DUCHA | 1 |  | 0
A 3.24 | ud | PLATO DE DUCHA TERRAN DE RESINA 160x80x31 | 1 |  | 0
A 3.25 | ud | ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA | 1 |  | 0
A 3.26 | ud | LAVABO CON INCLINACIÓN | 2 |  | 0
A 3.27 | ud | INODORO-BIDÉ CON FLUXOR ACERO INOXIDABLE | 2 |  | 0
A 3.28 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA POLIBUTILENO F-C CUARTO HÚMEDO | 5 |  | 0
A 3.29 | m | TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 40 mm ADEQUA | 50 |  | 0
A 3.30 | m | TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 110 mm ADEQUA | 16 |  | 0
A 3.31 | ud | ESPEJO RECLINABLE | 3 |  | 0
A 3.32 | ud | BANQUETA BAÑO ASIENTO EN U | 1 |  | 0
A 3.33 | ud | BARRA DE SUJECCIÓN VERTICAL | 3 |  | 0
A 3.34 | ud | BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE | 6 |  | 0
A 3.35 | u | COLOCACIÓN DE LAVABO C/ GRIFO PROC DESMONTAJE | 3 |  | 0
A 3.36 | u | COLOCACIÓN DE INODORO PROC DESMONTAJE | 2 |  | 0
A 3.37 | ud | PUERTA CORREDERA C/ ARMAZÓN MET. 85x205 cm LACADA | 13.92 |  | 0
A 3.38 | ud | PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO EI-60 85x205 cm | 1.74 |  | 0
A 3.39 | m2 | PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR | 1.74 |  | 0
A 3.40 | ud | PUERTA ABATIBLE CORTAFUEGO 1 H EI2 60 C5 DE 850x2050 mm | 2 |  | 0
A 3.41 | ud | PULSADOR DE ALARMA REARMABLE | 3 |  | 0
A 3.42 | m2 | TECHO REGISTRABLE D143 VINILO 600x600x9,5 | 18.17 |  | 0
A 3.43 | m2 | TECHO CONTÍNUO SUSPENDIDO D28a (27+12,5 Aq) ACABADO Q4 | 18.17 |  | 0
A 3.44 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 12 |  | 0
A 3.45 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 7 |  | 0
A 3.46 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 14 |  | 0
A 3.47 | m2 | LACADO MATE SIN PULIMENTAR | 24.41 |  | 0
A 3.48 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 23.6 |  | 0
A 3.49 | ud | CONTENEDOR JABONERA ROCA NUOVA | 4 |  | 0
A 3.50 | ud | PORTARROLLOS ROCA NUOVA | 2 |  | 0
A 3.51 | ud | PERCHA ROCA | 4 |  | 0
A 3.52 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 28.59 |  | 0
A 3.53 | u | DETECTOR DE INCENDIOS | 7 |  | 0
A 3.54 | u | VERIFICACIÓN Y PRUEBAS CENTRAL DE INCENDIOS | 1 |  | 0
A 3.55 | u | REPOSICIÓN EXTINTOR | 7 |  | 0
A 3.56 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 28.59 |  | 0
| Total Cap A 03 |  |  |  | 0
A 4 |  | PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
A 4.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 58.88 |  | 0
A 4.2 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 135 |  | 0
A 4.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 135 |  | 0
A 4.4 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 42.96 |  | 0
A 4.5 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 22 |  | 0
A 4.6 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 22 |  | 0
A 4.7 | m | CARGADERO ANGULAR L-120 | 2.8 |  | 0
A 4.8 | m | CHAPA DINTEL HUECO 33x0,8 cm | 5.4 |  | 0
A 4.9 | m2 | DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1 pie MANUAL | 7.96 |  | 0
A 4.10 | m2 | DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL | 16.95 |  | 0
A 4.11 | m2 | LEVANTADO SOLADO GRANITO A MANO | 6.08 |  | 0
A 4.12 | m2 | LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO | 6.08 |  | 0
A 4.13 | ud | PLACA APOYO S275 25x25x1,2 cm | 18 |  | 0
A 4.14 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES ESTRUCTURA | 529.95 |  | 0
A 4.15 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 529.95 |  | 0
A 4.16 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 48.94 |  | 0
A 4.17 | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE | 6.4 |  | 0
A 4.18 | m2 | GUARNECIDO YESO ALTA DUREZA + ENLUCIDO P. VERTICALES = 3 m ALT. | 2.16 |  | 0
A 4.19 | m2 | RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR | 9.14 |  | 0
A 4.20 | m2 | REVESTIM. MONOCAPA TERM. PIEDRA SOBRE FACHADA | 35.32 |  | 0
A 4.21 | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR | 65.88 |  | 0
A 4.22 | m | FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO | 13.75 |  | 0
A 4.23 | m3 | FORMACIÓN RECRECIDO DE MESETA DE ESCALERA CON HORMIGÓN | 0.47 |  | 0
A 4.24 | m2 | SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA CLASE 1/2 | 6.08 |  | 0
A 4.25 | m | RODAPIE DE GRANITO NACIONAL | 8.5 |  | 0
A 4.26 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 1 H EI 60 C5 DE 850x2050 mm | 7 |  | 0
A 4.27 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 2 H EI 60 C5 DE 2000x2050 (ancho: 1000-1000) | 3 |  | 0
A 4.28 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 2 H EI 60 C5 DE 1850x2050 (ancho: 925-925) | 2 |  | 0
A 4.29 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 2 H EI 60 C5 DE 1600x2050 (ancho: 900-700) | 3 |  | 0
A 4.30 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 2 H EI 60 C5 DE 1550x2050 (ancho: 850-700) | 7 |  | 0
A 4.31 | ud | PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO EI-60 85x205 cm | 1.74 |  | 0
A 4.32 | ud | PUERTA METALICA CIEGA ESTR. TUBULAR 1 HOJA DE 900x2200 mm | 1.94 |  | 0
A 4.33 | ud | BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA | 1.94 |  | 0
A 4.34 | ud | BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS | 2 |  | 0
A 4.35 | ud | MUELLE CIERRAPUERTAS | 35 |  | 0
A 4.36 | ud | SELECTOR DE CIERRE | 14 |  | 0
A 4.37 | u | TOPE DE GOMA | 35 |  | 0
A 4.38 | m2 | VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | 7.2 |  | 0
A 4.39 | m | VIERTEAGUAS DE ALUMINIO C/MORTERO | 15.2 |  | 0
A 4.40 | m2 | CLIMALIT PLUS SECURIT COOL-LITE ST 120 6/12,16/44.2 | 7.2 |  | 0
A 4.41 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 105.87 |  | 0
A 4.42 | m2 | PINTURA IGNÍFUGA RESISTENCIA 90 min | 128.3 |  | 0
A 4.43 | m2 | ESMALTE EFECTO FORJA FINA EXTERIOR | 5.64 |  | 0
A 4.44 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 135 |  | 0
A 4.45 | ud | EMERGENCIA BLOCK 200 LÚMENES LED | 8 |  | 0
A 4.46 | ud | DOWNLIGHT CORELINE DN140B 19W 2200 lm DALI IP54 | 6 |  | 0
A 4.47 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 22 |  | 0
A 4.48 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 22 |  | 0
A 4.49 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 272.62 |  | 0
A 4.50 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 272.62 |  | 0
| Total Cap A 04 |  |  |  | 0
A 5 |  | CAFETERÍA: SECT._DESLIZA-BANDEJAS ACCESIBLE_LAVABO BARRA_PUERTA CON ÓCULO
A 5.1 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 7 |  | 0
A 5.2 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO | 2.4 |  | 0
A 5.3 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 7 |  | 0
A 5.4 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 30 |  | 0
A 5.5 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 23.91 |  | 0
A 5.6 | m | DESMONTAJE, ADAPTACIÓN PARA ACCESIBILIDAD Y MONTAJE DESLIZA-BANDEJAS | 6 |  | 0
A 5.7 | ud | LAVABO SOBRE ENCIMERA ONA DE 55x35 cm BLANCO | 1 |  | 0
A 5.8 | ud | MUEBLE COMPLETO LAVABO | 1 |  | 0
A 5.9 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 1.94 |  | 0
A 5.10 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 1.94 |  | 0
A 5.11 | m2 | PUERTA VAIVÉN COCINA OJO DE BUEY QUE CUBRA DE 0,70 a 1,50 m | 1.94 |  | 0
A 5.12 | m2 | LACADO MATE SIN PULIMENTAR | 3.87 |  | 0
| Total Cap A 05 |  |  |  | 0
A 6 |  | SECTORIZACIÓN DE LOCALES DE RIESGO ESPECIAL (ALMACENES Y/O ARCHIVOS)
A 6.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 68.02 |  | 0
A 6.2 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 27.54 |  | 0
A 6.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 12 |  | 0
A 6.4 | m2 | LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE | 25.68 |  | 0
A 6.5 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 29.54 |  | 0
A 6.6 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 6 |  | 0
A 6.7 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 5 |  | 0
A 6.8 | m | CARGADERO METÁLICO | 4.2 |  | 0
A 6.9 | m2 | DEMOL. FÁB. LAD. H/D. 1/2 pie MANUAL | 4.18 |  | 0
A 6.10 | ud | PLACA APOYO S275 25x25x1,2 cm | 12 |  | 0
A 6.11 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES ESTRUCTURA | 239.7 |  | 0
A 6.12 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 239.7 |  | 0
A 6.13 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 59.58 |  | 0
A 6.14 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 17.26 |  | 0
A 6.15 | m2 | COLOCACIÓN DE PUERTA PROCEDENTE DE DESMONTAJE EN SU NUEVO EMPLAZ. | 1.74 |  | 0
A 6.16 | ud | PUERTA ABATIBLE CORTAFUEGO 1 H EI2 60 C5 DE 850x2050 mm | 4 |  | 0
A 6.17 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 2 H EI 60 C5 DE 1600x2050 (ancho: 900-700) | 2 |  | 0
A 6.18 | m2 | PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR | 1.74 |  | 0
A 6.19 | ud | MUELLE CIERRAPUERTAS | 7 |  | 0
A 6.20 | u | TOPE DE GOMA | 7 |  | 0
A 6.21 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 500x200 RF-120 | 1 |  | 0
A 6.22 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x150 RF-120 | 1 |  | 0
A 6.23 | ud | MOTOR ACCIONAMIENTO COMPUERTA | 2 |  | 0
A 6.24 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 6 |  | 0
A 6.25 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 5 |  | 0
A 6.26 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 6 |  | 0
A 6.27 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO | 2.4 |  | 0
A 6.28 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 224.29 |  | 0
A 6.29 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 13.68 |  | 0
A 6.30 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 50 |  | 0
A 6.31 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 245.31 |  | 0
| Total Cap A 06 |  |  |  | 0
A 7 |  | COMPUERTAS CORTAFUEGOS
A 7.1 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 40.32 |  | 0
A 7.2 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 23 |  | 0
A 7.3 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x600 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.4 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 550x250 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.5 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 500x200 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.6 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 400x350 RF-120 | 2 |  | 0
A 7.7 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 400x300 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.8 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 400x200 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.9 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x300 RF-120 | 4 |  | 0
A 7.10 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x200 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.11 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x150 RF-120 | 1 |  | 0
A 7.12 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200 RF-120 | 2 |  | 0
A 7.13 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x150 RF-120 | 2 |  | 0
A 7.14 | ud | MOTOR ACCIONAMIENTO COMPUERTA | 21 |  | 0
A 7.15 | m | CIRCUITO 1,5 mm² + PVC RÍGIDO | 140 |  | 0
A 7.16 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 40.32 |  | 0
A 7.17 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 125 |  | 0
A 7.18 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 125 |  | 0
| Total Cap A 07 |  |  |  | 0
A 8 |  | SEÑALÉTICA EVACUACIÓN, PCI y ACCESIBILIDAD
A 8.1 | ud | SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN | 447 |  | 0
A 8.2 | ud | SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS | 288 |  | 0
A 8.3 | u | Desmontaje rótulo señalización a vertedero | 735 |  | 0
A 8.4 | m | BANDAS LONG. SEÑALIZADORAS ENCAMINAMIENTO 0,40 m PODOTÁTILES TECNOPOLÍMERO | 18.45 |  | 0
A 8.5 | m | BANDAS TRANSV. SEÑALIZADORAS DESNIVELES 0,80 m PODOTÁC. TECNOPOLÍMERO | 71.35 |  | 0
A 8.6 | ud | MATRIZ DE BOTONES SEÑALIZACIÓN PODOTÁTIL QUIEBROS EN ITINERARIOS ACCESIBLES | 5 |  | 0
A 8.7 | ud | PLACA SIA BRAILLE 150x150 mm ALUMINIO FONDO AZUL SIA | 22 |  | 0
| Total Cap A 08 |  |  |  | 0
A 9 |  | SUSTITUCIÓN PUERTAS PASILLO PLANTA PRIMERA (MAYOR ANCHO DE VANO)
A 9.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 43.2 |  | 0
A 9.2 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 6.51 |  | 0
A 9.3 | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | 6.51 |  | 0
A 9.4 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 2 |  | 0
A 9.5 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 2 |  | 0
A 9.6 | m | CARGADERO METÁLICO | 5 |  | 0
A 9.7 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 8.6 |  | 0
A 9.8 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO ROPER 2 H EI2 60 C5 DE 2000x2070 | 2 |  | 0
A 9.9 | ud | BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS | 2 |  | 0
A 9.10 | ud | MUELLE CIERRAPUERTAS | 4 |  | 0
A 9.11 | ud | SELECTOR DE CIERRE | 2 |  | 0
A 9.12 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 43.2 |  | 0
A 9.13 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 50 |  | 0
A 9.14 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 2 |  | 0
A 9.15 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 2 |  | 0
A 9.16 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 2 |  | 0
A 9.17 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 50 |  | 0
| Total Cap A 09 |  |  |  | 0
A 10 |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE REFUGIO
A 10.1 | ud | INTERCOMUNICADOR CON CONSERJERÍA DESDE ESPACIO DE REFUGIO | 8 |  | 0
A 10.2 | ud | SEÑAL LUMINISCENTE ESPACIO DE REFUGIO | 28 |  | 0
A 10.3 | m | MARCADO PLAZA DE GARAJE | 112 |  | 0
| Total Cap A 10 |  |  |  | 0
A 11 |  | PUERTAS ASEOS PMR CORREDERAS
A 11.1 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA | 22.8 |  | 0
A 11.2 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 7.56 |  | 0
A 11.3 | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | 22.04 |  | 0
A 11.4 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 4 |  | 0
A 11.5 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 4 |  | 0
A 11.6 | m2 | TABIQUE W111 100/400 (15H1+70+15H1) IMPREG. LM | 44 |  | 0
A 11.7 | m2 | ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 60 €/m²) (cem.cola) | 22.04 |  | 0
A 11.8 | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR | 7.56 |  | 0
A 11.9 | m2 | PUERTA CORREDERA LISA PINTAR/LACAR | 7.56 |  | 0
A 11.10 | m2 | LACADO MATE PULIMENTADO | 19.36 |  | 0
A 11.11 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 95 |  | 0
A 11.12 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 40 |  | 0
A 11.13 | ud | PULSADOR DE ALARMA REARMABLE | 4 |  | 0
A 11.14 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 4 |  | 0
A 11.15 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 4 |  | 0
A 11.16 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 4 |  | 0
A 11.17 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 40 |  | 0
| Total Cap A 11 |  |  |  | 0
A 12 |  | ADECUACIÓN PUERTAS AULAS DE OCUPACIÓN SUPERIOR A 50 PERS |  |  | 0
A 12.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 96 |  | 0
A 12.2 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 84 |  | 0
A 12.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 84 |  | 0
A 12.4 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 20.64 |  | 0
A 12.5 | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | 18.76 |  | 0
A 12.6 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 6 |  | 0
A 12.7 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 6 |  | 0
A 12.8 | ud | PLACA APOYO S275 25x25x1,2 cm | 20 |  | 0
A 12.9 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES ESTRUCTURA | 552.3 |  | 0
A 12.10 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 529.97 |  | 0
A 12.11 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 56.75 |  | 0
A 12.12 | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR | 20.64 |  | 0
A 12.13 | m2 | COLOCACIÓN DE PUERTA PROCEDENTE DE DESMONTAJE EN SU NUEVO EMPLAZ. | 20.64 |  | 0
A 12.14 | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | 497.45 |  | 0
A 12.15 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 497.45 |  | 0
A 12.16 | ud | CHAPA DE LATÓN CAMBIO PAVIMENTO | 8 |  | 0
A 12.17 | ud | TOPE DE PUERTA DE GOMA | 10 |  | 0
A 12.18 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 60 |  | 0
A 12.19 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 132.72 |  | 0
A 12.20 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 6 |  | 0
A 12.21 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 6 |  | 0
A 12.22 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 6 |  | 0
A 12.23 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 132.72 |  | 0
| Total Cap A 12 |  |  |  | 0
A 13 |  | CERRAMIENTO ENVOLVENTE EQUIPAMIENTO CLIMATIZACIÓN CUBIERTA
A 13.1 | m2 | ANDAMIO EUROPEO más de 1.000 m2 60 días | 1250.71 |  | 0
A 13.2 | m2 | DEMOLICIÓN AZOTEA A LA CATALANA | 41 |  | 0
A 13.3 | m2 | DEMOLICIÓN RELLENO PENDIENTES AZOTEA | 41 |  | 0
A 13.4 | m2 | LEVANTADO CONDUCTO CON ACOPIO | 100 |  | 0
A 13.5 | m2 | CANALIZACIÓN /CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 0.8 mm | 100 |  | 0
A 13.6 | m2 | HUECO FORJADO/ZUNCHOS | 9 |  | 0
A 13.7 | ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm | 64 |  | 0
A 13.8 | ud | PLACA ANCLAJE S275 35x45x1,5 cm | 30 |  | 0
A 13.9 | ud | COLOCACIÓN ARMADURAS EN TALADROS | 248 |  | 0
A 13.10 | kg | ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 27971.38 |  | 0
A 13.11 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES CERCHAS | 12260.91 |  | 0
A 13.12 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 32488.19 |  | 0
A 13.13 | m2 | CELOSÍA FIJA P/FACHADAS LUXALON 70S | 491.4 |  | 0
A 13.14 | ud | FORMACIÓN DE PUERTA EN CERRAMIENTO DE CELOSÍA DE LAMAS | 7 |  | 0
A 13.15 | m2 | CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADA | 270.39 |  | 0
A 13.16 | m2 | FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie | 57.4 |  | 0
A 13.17 | m2 | FORM. PENDIENTES CON HORMIGÓN ARLITA | 41 |  | 0
A 13.18 | m | SELLADO JUNTAS CONSTR. MURO-LOSA BENTONITA WATERSTOP RX | 82 |  | 0
A 13.19 | m | Formación a media caña | 82 |  | 0
A 13.20 | m2 | CUB. INVERTIDA NO TRANS. ACABADA GRAVA ZONA=a/A/B | 41 |  | 0
A 13.21 | m | REMATE PERIMETRAL DE IMPERMEABILIZACIÓN CON CHAPA COLAMINADA | 164 |  | 0
A 13.22 | ud | Día de alquiler de Plataforma artic. diésel altura de trabajo 26 m | 40 |  | 0
A 13.23 | m2 | DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO | 524.99 |  | 0
A 13.24 | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO | 157.5 |  | 0
A 13.25 | u | DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE DIFUSORES LINEALES DE VENTANA | 10 |  | 0
A 13.26 | u | DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE DIFUSORES | 10 |  | 0
A 13.27 | u | DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE REJILLAS | 10 |  | 0
A 13.28 | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 100 |  | 0
A 13.29 | m2 | CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 100 |  | 0
A 13.30 | u | DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE DETECTORES | 10 |  | 0
A 13.31 | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP INSTALACIONES PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 524.99 |  | 0
A 13.32 | u | DESCONEXIÓN ACOPIO Y REINSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN | 5 |  | 0
| Total Cap A 13 |  |  |  | 0
A 14 |  | BARANDILLA CONTRAPESADA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE AZOTEA SUPERIOR
A 14.1 | m | BARANDILLA DE SEGURIDAD AUTOPORTANTE CONTRAPESADA | 148.65 |  | 0
| Total Cap A 14 |  |  |  | 0
A 15 |  | ADECUACION DE ASCENSORES EXISTENTES A NORMA UNE-EN 81-70
A 15.1 | u | ADECUACIÓN DE ASCENSORES EXISTENTES A NORMA UNE-EN 81-70 | 2 |  | 0
| Total Cap A 15 |  |  |  | 0
A 16 |  | SUSTITUCIÓN CONDUCTO EXTRACCIÓN COCINA Y REUBICACIÓN EXTRACTOR
A 16.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 88 |  | 0
A 16.2 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 56 |  | 0
A 16.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 56 |  | 0
A 16.4 | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | 11.2 |  | 0
A 16.5 | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTOS | 62.37 |  | 0
A 16.6 | m | CONDUCTO EXTRACCIÓN COCINA EI-120 MODULAR METÁLICO DOBLE PARED | 48 |  | 0
A 16.7 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 11.2 |  | 0
A 16.8 | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | 11.2 |  | 0
A 16.9 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 11.2 |  | 0
A 16.10 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 56 |  | 0
A 16.11 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 56 |  | 0
A 16.12 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 56 |  | 0
A 16.13 | m2 | DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL | 13.92 |  | 0
A 16.14 | m2 | MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20 | 15.6 |  | 0
A 16.15 | m2 | TABLERO MACHIHEMBRADO + MALLAZO + MORTERO | 1 |  | 0
A 16.16 | m2 | REVESTIM. MONOCAPA COTEGRAN "RPB" | 92.74 |  | 0
A 16.17 | m2 | IMPERM. 2,4+4 kg PIZARRA GA-5 | 1 |  | 0
A 16.18 | m | REMATE PERIMETRAL DE IMPERMEABILIZACIÓN CON CHAPA COLAMINADA | 3.2 |  | 0
A 16.19 | m | ALBARDILLA CHAPA 50 cm | 3.2 |  | 0
A 16.20 | ud | REUBICACIÓN DE EXTRACTOR EN CUBIERTA (DESPLAZAMIENTO <5 METROS) | 1 |  | 0
| Total Cap A 16 |  |  |  | 0
A 17 |  | MOSTRADOR CONSERJERÍA ACCESIBLE
A 17.1 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 8.9 |  | 0
A 17.2 | ud | DEMOLICIÓN MOSTRADOR/ ENCIMERA CONSERJERÍA | 2 |  | 0
A 17.3 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 4 |  | 0
A 17.4 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 4 |  | 0
A 17.5 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 8.9 |  | 0
A 17.6 | m2 | CARPINTERÍA ALUMINIO PAÑOS FIJOS Y ABATIBLES/CORREDEROS > 1,80 m² | 8.9 |  | 0
A 17.7 | m2 | SECURIT INCOLORO 10 mm | 8.9 |  | 0
A 17.8 | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE | 3.2 |  | 0
A 17.9 | m2 | GUARNECIDO YESO ALTA DUREZA + ENLUCIDO P. VERTICALES = 3 m ALT. | 3.2 |  | 0
A 17.10 | m | ENCIMERA MOSTRADOR PINO OREGÓN PARA LACAR | 2 |  | 0
A 17.11 | m2 | LACADO MATE PULIMENTADO | 4 |  | 0
A 17.12 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 1 |  | 0
A 17.13 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 4 |  | 0
A 17.14 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 4 |  | 0
| Total Cap A 17 |  |  |  | 0
A 18 |  | MOSTRADOR CONSERJERÍA ACCESIBLE
A 18.1 | m2 | LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE | 10.8 |  | 0
A 18.2 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 2 |  | 0
A 18.3 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 2 |  | 0
A 18.4 | m | CARGADERO METÁLICO | 7.2 |  | 0
A 18.5 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES CERCHAS | 684.29 |  | 0
A 18.6 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 684.29 |  | 0
A 18.7 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 28.8 |  | 0
A 18.8 | m2 | FRENTE MAMPARA ACRISTALADA CON MONTANTE, PUERTA 2 HOJAS Y DOS FIJOS LATERALES | 28.8 |  | 0
A 18.9 | m2 | TECHO CONTÍNUO SUSPENDIDO D28a (27+12,5 Aq) ACABADO Q4 | 357.81 |  | 0
A 18.10 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 2 |  | 0
A 18.11 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 2 |  | 0
A 18.12 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 2 |  | 0
| Total Cap A 18 |  |  |  | 0
A 19 |  | BARANDILLAS EN RAMPAS ACCESO AULAS CON DOBLE PASAMANOS
A 19.1 | m2 | LEVANTADO BARANDILLAS | 60.83 |  | 0
A 19.2 | m | RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA | 78.58 |  | 0
A 19.3 | m | BARANDILLA EN RAMPAS ACERO INOX. DOBLE PASAMANOS | 60.83 |  | 0
A 19.4 | m | BARANDILLA EN RAMPAS ESTR. TUBULAR DOBLE PASAMANOS | 2 |  | 0
A 19.5 | m | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D= 40 mm | 17.75 |  | 0
| Total Cap A 19 |  |  |  | 0
A 20 |  | CONFIGURACIÓN DE PASILLO PROTEGIDO PARA SALIDA DE PLATÓ (PTA 2ª)
A 20.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 9.69 |  | 0
A 20.2 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 8.16 |  | 0
A 20.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 8.16 |  | 0
A 20.4 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 1 |  | 0
A 20.5 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 1 |  | 0
A 20.6 | m | CARGADERO METÁLICO | 3.8 |  | 0
A 20.7 | m2 | DEM. FÁBR. BLOQUE MACIZADO C/COMPRESOR | 2.25 |  | 0
A 20.8 | m2 | DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR | 2.25 |  | 0
A 20.9 | m | RECERCADO VENT. LADRILLO TOSCO 25 cm | 6 |  | 0
A 20.10 | m2 | RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR | 2.25 |  | 0
A 20.11 | m2 | REVESTIM. MONOCAPA COTEGRAN "RPB" | 33.6 |  | 0
A 20.12 | m2 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | 2.25 |  | 0
A 20.13 | m2 | CLIMALIT PLUS COOL-LITE ST 150 NEUTRO 6/12,16/6 | 2.25 |  | 0
A 20.14 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 2.52 |  | 0
A 20.15 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 7.17 |  | 0
A 20.16 | ud | PLACA APOYO S275 25x25x1,2 cm | 4 |  | 0
A 20.17 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES ESTRUCTURA | 66.98 |  | 0
A 20.18 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 66.98 |  | 0
A 20.19 | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR | 3.7 |  | 0
A 20.20 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO 2 H EI 60 C5 DE 1550x2050 (ancho: 850-700) | 3.18 |  | 0
A 20.21 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 650X400 mm RF-120 | 2 |  | 0
A 20.22 | ud | MOTOR ACCIONAMIENTO COMPUERTA | 2 |  | 0
A 20.23 | m | CIRCUITO 1,5 mm² + PVC RÍGIDO | 50 |  | 0
A 20.24 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 7.17 |  | 0
A 20.25 | ud | CHAPA DE LATÓN CAMBIO PAVIMENTO | 1.5 |  | 0
A 20.26 | ud | TOPE DE PUERTA DE GOMA | 2 |  | 0
A 20.27 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 8.16 |  | 0
A 20.28 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 2 |  | 0
A 20.29 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 1 |  | 0
A 20.30 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 1 |  | 0
A 20.31 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 8.16 |  | 0
A 20.32 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 8.16 |  | 0
| Total Cap A 20 |  |  |  | 0
A 21 |  | TRASDOSADOS EN VENTANAS PATIO PARA GARANTIZAR SECTORIZACIÓN
A 21.1 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 5.4 |  | 0
A 21.2 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO | 5.4 |  | 0
A 21.3 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 5.4 |  | 0
A 21.4 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 20 |  | 0
| Total Cap A 21 |  |  |  | 0
A 22 |  | CONFIGURACIÓN NUEVA RAMPA EN AULA INFORMÁTICA PLANTA CUARTA
A 22.1 | m2 | LEVANTADO BARANDILLAS | 9.25 |  | 0
A 22.2 | m2 | LEVANTADO FALSO SUELO CON ACOPIO | 6.21 |  | 0
A 22.3 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 1 |  | 0
A 22.4 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 1 |  | 0
A 22.5 | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE | 1.69 |  | 0
A 22.6 | m2 | PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA | 3.15 |  | 0
A 22.7 | m2 | RECRECIDO 2 cm MORTERO M5 | 3.15 |  | 0
A 22.8 | m2 | PAVIMENTO PIRELLI DISTINTOS COLORES 3mm | 7.04 |  | 0
A 22.9 | u | Suministro y coloc. baldosa 60x60 cm. Pavimento técnico registrable, paraOficinas-32A2 , núcleo de Aglomerado madera 1ª calidad. | 6.21 |  | 0
A 22.10 | m2 | Suministro e instalación. Frente de falso suelo. | 1.19 |  | 0
A 22.11 | m | RODAPIE M.D.F. 15 cm P/PINTAR | 8.4 |  | 0
A 22.12 | m | RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA | 8.4 |  | 0
A 22.13 | m | BARANDILLA EN RAMPAS ACERO INOX. DOBLE PASAMANOS | 8.4 |  | 0
A 22.14 | m | PERFILERÍA SCHLÜTER QUADEC E 12,5 | 4.65 |  | 0
A 22.15 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 1 |  | 0
A 22.16 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 1 |  | 0
A 22.17 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 1 |  | 0
| Total Cap A 22 |  |  |  | 0
A 23 | UD | INODORO GAP ROCA
A 23.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 109.2 |  | 0
A 23.2 | m2 | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | 4.97 |  | 0
A 23.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 6.96 |  | 0
A 23.4 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 6.96 |  | 0
A 23.5 | m2 | DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL | 16.8 |  | 0
A 23.6 | m2 | LEVANTADO BARANDILLAS | 18.9 |  | 0
A 23.7 | m2 | LEVANTADO FALSO SUELO CON ACOPIO | 15.43 |  | 0
A 23.8 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 2 |  | 0
A 23.9 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 4 |  | 0
A 23.10 | m2 | LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO | 8.94 |  | 0
A 23.11 | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE | 13.46 |  | 0
A 23.12 | m2 | GUARNECIDO YESO ALTA DUREZA + ENLUCIDO P. VERTICALES = 3 m ALT. | 16.5 |  | 0
A 23.13 | m2 | PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA | 18.08 |  | 0
A 23.14 | m2 | RECRECIDO 2 cm MORTERO M5 | 32.56 |  | 0
A 23.15 | m2 | PAVIMENTO PIRELLI DISTINTOS COLORES 3mm | 37.79 |  | 0
A 23.16 | u | BALDOSA 60x60 cm. PAVIEMENTO TÉCNICO REGISTRABLE, paraOficinas-32A2 , núcleo de Aglomerado madera 1ª calidad. | 26.88 |  | 0
A 23.17 | m2 | FRENTE FALSO SUELO | 5.23 |  | 0
A 23.18 | m | RODAPIE M.D.F. 15 cm P/PINTAR | 43.6 |  | 0
A 23.19 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 4.97 |  | 0
A 23.20 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 6.96 |  | 0
A 23.21 | m | RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA | 20.85 |  | 0
A 23.22 | m | BARANDILLA EN RAMPAS ACERO INOX. DOBLE PASAMANOS | 22.95 |  | 0
A 23.23 | m | PERFILERÍA SCHLÜTER QUADEC E 12,5 | 20.85 |  | 0
A 23.24 | m2 | MAMPARA ACRISTALADA IGUAL A LA EXISTENTE | 8.94 |  | 0
A 23.25 | m2 | PUERTA MADERA DOS HOJAS 0,90-0,60 PINTAR/LACAR | 3.08 |  | 0
A 23.26 | m2 | PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR | 1.89 |  | 0
A 23.27 | m2 | COLOCACIÓN PUERTA PROCEDENTE DEL DESMONTAJE ANTERIOR | 1.89 |  | 0
A 23.28 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 111.02 |  | 0
A 23.29 | u | INSTALACIÓN DE LUMINARIA RECUPERADA | 4 |  | 0
A 23.30 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO | 4 |  | 0
A 23.31 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 148.6 |  | 0
A 23.32 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 243.12 |  | 0
| Total Cap A 23 |  |  |  | 0
A 24 |  | SUPLEMENTO BARANDILLA EN ESCALERA 3 PARA CUMPTO SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
A 24.1 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES ESTRUCTURA | 35.37 |  | 0
A 24.2 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 35.37 |  | 0
| Total Cap A 24 |  |  |  | 0
A 25 |  | CUBRICIÓN DE BREZO EN PÉRGOLAS JARDÍN DELANTERO
A 25.1 | m2 | CUBRICIÓN DE BREZO EN PÉRGOLAS EXISTENTES | 36.75 |  | 0
| Total Cap A 25 |  |  |  | 0
A 26 |  | CUBRICIÓN DE BREZO EN PÉRGOLAS JARDÍN DELANTERO
A 26.1 | ud | PINUS PINEA 3,5-4,0 m ALTURA ESCAYOLA | 38 |  | 0
A 26.2 | m2 | TRATAMIENTO INTEGRAL ZONA VERDE | 205 |  | 0
A 26.3 | ud | ROSMARINUS OFFICINALIS 0,20-0,30 m | 15 |  | 0
A 26.4 | ud | LAVÁNDULA OFFICINALIS 0,10-0,20 m | 15 |  | 0
A 26.5 | ud | SALVIA OFFICINALIS 0,10-0,20 m | 15 |  | 0
A 26.6 | ud | TALADO PINO SECO DE GRAN PORTE | 1 |  | 0
| Total Cap A 26 |  |  |  | 0
A 27 |  | REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS FAROLAS
A 27.1 | ud | CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA | 15 |  | 0
A 27.2 | ud | ARQUETA DE REGISTRO | 15 |  | 0
A 27.3 | u | FAROLA SECOM 3361 58 30 84 3405 RIPA LED ASIM STREET | 15 |  | 0
A 27.4 | m | RED DE ALUMBRADO 5x6 mm² (EXC_CANALIZ_CABLEADO_HORM) | 385.28 |  | 0
A 27.5 | m | LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO | 385.28 |  | 0
A 27.6 | ud | CUADRO GENERAL MANDO | 1 |  | 0
| Total Cap A 27 |  |  |  | 0
A 28 |  | ACTUACIÓN EN ACERAS Y BORDILLOS y REUBICACIÓN BARRERA BRAZO MÓVIL
A 28.1 | ud | REUBICACIÓN DE BARRERA CON BRAZO MÓVIL | 1 |  | 0
A 28.2 | m | LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO | 327.15 |  | 0
A 28.3 | m2 | LEVANTADO COMPRESOR ACERA | 187.21 |  | 0
A 28.4 | m3 | EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES | 43.53 |  | 0
A 28.5 | m | COLOCACIÓN DE BORDILLO PROCEDENTE DE DESMONTAJE | 98.19 |  | 0
A 28.6 | m2 | PAVIMENTO MBC 7 cm (CAPA BASE) AC 32 base G | 187.21 |  | 0
A 28.7 | m2 | PAVIMENTO MBC 3 cm (CAPA RODADURA DISCONTINUA) BBTM 11B | 187.21 |  | 0
A 28.8 | m2 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME | 7879.16 |  | 0
A 28.9 | m2 | PAVIMENTO CELOSÍA CÉSPED EN HORMIGÓN PREFABRICADO | 66.83 |  | 0
A 28.10 | m2 | SUPERFICIE GRAVILLA 3 cm ALTURA | 108.83 |  | 0
A 28.11 | ud | LAVÁNDULA OFFICINALIS 0,10-0,20 m | 20 |  | 0
A 28.12 | ud | ROSMARINUS OFFICINALIS 0,20-0,30 m | 20 |  | 0
A 28.13 | ud | SALVIA OFFICINALIS 0,10-0,20 m | 20 |  | 0
| Total Cap A 28 |  |  |  | 0
A 29 |  | PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES EN PARCELA
A 29.1 | m | MARCADO PLAZA DE GARAJE | 1457.25 |  | 0
A 29.2 | ud | ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE | 104 |  | 0
A 29.3 | ud | MARCADO DE FLECHAS DIRECCIÓN GARAJE | 102 |  | 0
A 29.4 | m | MARCADO DE ITINERARIO ACCESIBLE | 263.5 |  | 0
| Total Cap A 29 |  |  |  | 0
A 30 |  | SEGURIDAD Y SALUD
A 30.1 | u | Seguridad y salud | 1 |  | 0
| Total Cap A 30 |  |  |  | 0
A 31 |  | CONTROL DE CALIDAD
A 31.1 | ud | INSPECCIÓN DE SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS | 10 |  | 0
A 31.2 | ud | CONTROL RECEP. AZULEJO CERÁMICO | 1 |  | 0
A 31.3 | ud | CONTROL RECEPCIÓN GRES | 1 |  | 0
A 31.4 | ud | CONTROL RECEPCIÓN INSTALACIONES FONTANERÍA | 1 |  | 0
A 31.5 | ud | CONTROL EJECUCIÓN PAVIMENTOS | 1 |  | 0
A 31.6 | ud | CONTROL NIVEL PAVIMENTOS | 1 |  | 0
A 31.7 | ud | CONTROL EJECUCIÓN CARPINTERÍA INTERIOR | 33 |  | 0
A 31.8 | ud | PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA | 1 |  | 0
A 31.9 | ud | PRUEBAS Y RECEPCIÓN DE COMPUERTAS CORTAFUEGOS | 25 |  | 0
A 31.10 | ud | PRUEBAS, REPROGRAMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CENTRAL DE PCI | 1 |  | 0
A 31.11 | ud | PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN DEL ALUMBRADO VIARIO | 1 |  | 0
A 31.12 | ud | LEGALIZACIÓN DE MODIFICACIONES EN CUADROS ELÉCTRICOS | 1 |  | 0
A 31.13 | ud | LEGALIZACIÓN DE MODIFICACIONES EN ASCENSOR | 2 |  | 0
A 31.14 | ud | INFORME CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | 1 |  | 0
A 31.15 | ud | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 |  | 0
| Total Cap A 31 |  |  |  | 0
A 32 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
A 32.1 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
| Total Cap A 32 |  |  |  | 0
B 01 |  | ACTUACIONES PREVIAS
B 01.1 | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 10.25 |  | 0
B 01.2 | m2 | PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN | 14.84 |  | 0
| Total Cap B 01 |  |  |  | 0
B 02 |  | ARRANQUES, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
B 2.1 | m2 | FORMACIÓN DE PROTECCIÓN VERTICAL PROVISIONAL MAMPARA MADERA | 53.64 |  | 0
B 2.2 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 189.16 |  | 0
B 2.3 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 10.25 |  | 0
B 2.4 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. CARPINTERÍA INTERIOR CUALQUIER TIPO | 2.66 |  | 0
B 2.5 | m2 | DESMONTAJE DE VIDRIOS EN VISORES | 2.86 |  | 0
B 2.6 | u | DESMONTAJE DE REJILLAS | 10 |  | 0
B 2.7 | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES | 10 |  | 0
B 2.8 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 42 |  | 0
B 2.9 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 5 |  | 0
B 2.10 | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS | 6.77 |  | 0
B 2.11 | m | DESMONTAJE DE CANALETAS METÁLICAS Y CABLEADO | 1 |  | 0
B 2.12 | u | DESMONTAJE DE ESTORES | 2 |  | 0
B 2.13 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 1.98 |  | 0
B 2.14 | u | DESMONTAJE DE DETECTORES | 8 |  | 0
B 2.15 | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 128.41 |  | 0
B 2.16 | u | DESMONTAJE EXTINTOR COLGADO | 2 |  | 0
B 2.17 | m2 | DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS | 225.94 |  | 0
B 2.18 | m2 | LEVANTADO SOLADO GRANITO A MANO | 0.54 |  | 0
B 2.19 | m2 | LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO | 0.54 |  | 0
B 2.20 | m2 | LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO | 7.56 |  | 0
| Total Cap B 02 |  |  |  | 0
B 03 |  | ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES
B 3.1 | ud | PLACA APOYO S275 25x25x1,2 cm | 6 |  | 0
B 3.2 | kg | ACERO PERFILES TUBULARES ESTRUCTURA | 327.83 |  | 0
B 3.3 | kg | REVEST PINT ESMALTE/ KG ESTR META | 327.83 |  | 0
B 3.4 | m2 | TABIQUE EI-120_H_400_ (2*15A+2*70+2*15A) 2LM | 64.97 |  | 0
B 3.5 | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR | 13.8 |  | 0
B 3.6 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 1.98 |  | 0
B 3.7 | m2 | RECRECIDO 10 mm MORTERO AUTONIVELANTE | 0.54 |  | 0
B 3.8 | m2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO | 12.96 |  | 0
B 3.9 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES (ACARREOS, ROZAS, LIMPIEZA) | 59.18 |  | 0
B 3.10 | m2 | LIMPIEZA TOTAL PARA USO | 59.18 |  | 0
| Total Cap B 03 |  |  |  | 0
B 04 |  | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
B 4.1 | m2 | BARRERA FÓNICA | 3.9 |  | 0
B 4.2 | ud | PLACAS REGISTRABLES ECHOJAZZ DE 24 MM | 5 |  | 0
B 4.3 | m2 | REVESTIMIENTO FONOABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C | 131.19 |  | 0
B 4.4 | ud | BAFLE ACÚSTICO | 30 |  | 0
| Total Cap B 04 |  |  |  | 0
B 05 |  | PAVIMENTOS
B 5.1 | m2 | PAVIMENTO VINILICO ACCZENT EXCELLENCE 80 | 11 |  | 0
B 5.2 | m | ZÓCALO PERIMETRAL | 62.75 |  | 0
B 5.3 | m2 | RECRECIDO 1 cm MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN | 11 |  | 0
B 5.4 | m2 | PASTA ALISADORA | 118.16 |  | 0
B 5.5 | m2 | MOQUETA CONTINUA ESSENCE BROADLOOM TARKETT | 118.16 |  | 0
B 5.6 | m2 | SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA CLASE 1/2 | 0.54 |  | 0
B 5.7 | m | RODAPIE DE GRANITO NACIONAL | 43.05 |  | 0
| Total Cap B 05 |  |  |  | 0
B 06 |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
B 6.1 | ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO ROPER 2 H EI2 90 C5 DE 2000x2150 | 3 |  | 0
B 6.2 | ud | BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS | 3 |  | 0
B 6.3 | ud | MUELLE CIERRAPUERTAS | 6 |  | 0
B 6.4 | ud | SELECTOR DE CIERRE | 3 |  | 0
B 6.5 | u | TOPE DE GOMA | 6 |  | 0
B 6.6 | m | TAPETA DE ALUMINIO ANODIZADO | 9.58 |  | 0
B 6.7 | m | ANGULAR DE ALUMINIO | 52.88 |  | 0
| Total Cap B 06 |  |  |  | 0
B 07 |  | PINTURA, ACABADOS Y FALSOS TECHOS
B 7.1 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 69.43 |  | 0
B 7.2 | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | 151.78 |  | 0
B 7.3 | m2 | PINTURA PLÁSTICA COLOR AL AGUA EN PARAM. HORIZ. Y VERT. INTERIORES | 459.13 |  | 0
B 7.4 | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA AL AGUA PARAM. HORIZ. Y VERT. | 183.96 |  | 0
B 7.5 | m2 | PINTURA IGNÍFUGA RESISTENCIA 90 min | 40 |  | 0
B 7.6 | m2 | ESMALTE SATINADO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA | 40 |  | 0
B 7.7 | m2 | PINTURA SOBRE INSTALACIONES | 118.16 |  | 0
B 7.8 | m2 | PINTURA SOBRE FALSOS TECHOS REGISTRABLES | 69.7 |  | 0
| Total Cap B 07 |  |  |  | 0
B 08 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
B 8.1 | ud | ESTUDIO, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS EXISTENTES | 1 |  | 0
B 8.2 | ud | CUADRO DIST. ELECT. BÁSICA (5,75kW 5c) | 1 |  | 0
B 8.3 | m | TUBO FLEXIBLE HEL. PVC DE PROTECCIÓN D=25 MM | 463.2 |  | 0
B 8.4 | m. | CANALETA PVC BL. 60x170 mm. | 57.9 |  | 0
B 8.5 | m | CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x2,5 (0,6/1kV) | 463.2 |  | 0
B 8.6 | ud | CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. | 30 |  | 0
B 8.7 | ud | B.ENCH.SCHUKO LEGRAND GALEA LIFE | 30 |  | 0
B 8.8 | m. | Cableado 3M categoría 5e_6e | 86.7 |  | 0
B 8.9 | ud | TOMA VOZ/DATOS UCM SUPERFICIE (4 ENCHUFES+2 RJ) | 4 |  | 0
B 8.10 | m | CANALETA 200x100 mm TIPO REJIBAND | 5 |  | 0
B 8.11 | u | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO | 1 |  | 0
B 8.12 | u | MODIFICACIÓN DE FORMACIÓN DE ENCENDIDO | 2 |  | 0
B 8.13 | m2 | FIJACIÓN DE INSTALACIONES EN FALSO TECHO | 11 |  | 0
B 8.14 | ud | CUADRO ELÉCTRICO PARA EXTERIORES | 1 |  | 0
| Total Cap B 08 |  |  |  | 0
B 09 |  | ALUMBRADO
B 9.1 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT 60X60 37W | 2 |  | 0
B 9.2 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 10 |  | 0
B 9.3 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 5 |  | 0
B 9.4 | u | LUMINARIA AMBIENTE TIL NORMALIT | 9 |  | 0
B 9.5 | u | LUMINARIA SUSPENDIDA CYRE NORMALIT | 38 |  | 0
| Total Cap B 09 |  |  |  | 0
B 10 |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
B 10.1 | u | MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO | 10 |  | 0
B 10.2 | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 2 |  | 0
B 10.3 | u | LIMPIEZA DE DIFUSORES ROTACIONALES | 10 |  | 0
| Total Cap B 10 |  |  |  | 0
B 11 |  | PCI
B 11.1 | m2 | RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES | 3 |  | 0
B 11.2 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 550x250 RF-120 | 1 |  | 0
B 11.3 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x200 RF-120 | 1 |  | 0
B 11.4 | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200 RF-120 | 1 |  | 0
B 11.5 | ud | MOTOR ACCIONAMIENTO COMPUERTA | 3 |  | 0
B 11.6 | m | CIRCUITO 1,5 mm² + PVC RÍGIDO | 60 |  | 0
B 11.7 | u | DETECTOR DE INCENDIOS | 6 |  | 0
B 11.8 | u | VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS | 1 |  | 0
B 11.9 | u | REPOSICIÓN EXTINTOR | 2 |  | 0
| Total Cap B 11 |  |  |  | 0
B 12 |  | SEGURIDAD Y SALUD
B 12.1 | u | Seguridad y salud | 1 |  | 0
| Total Cap B 12 |  |  |  | 0
B 13 |  | CONTROL DE CALIDAD
B 13.1 | u | Control de Calidad | 1 |  | 0
B 13.2 | ud | CONTROL EJECUCIÓN CARPINTERÍA INTERIOR | 13.8 |  | 0
B 13.3 | ud | PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA | 1 |  | 0
B 13.4 | ud | MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES | 1 |  | 0
B 13.5 | m2 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE DATOS | 34.56 |  | 0
B 13.6 | ud | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA | 1 |  | 0
| Total Cap B 13 |  |  |  | 0
B 14 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
B 14.1 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
| Total Cap B 14 |  |  |  | 0
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (a) | 13%
|  | Beneficio Industrial xx % (b) | 13%
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  | hay partidas sin ofertar
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo: