## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Renovación cubiertas edificios del Centro Territorial MERIDA "
Expediente n.º S/01184/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR: no debe superar 1172630,92 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-01184-2026 - Renovación cubiertas edificios del Centro Territorial MERIDA
Código | Ud | Resumen | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado (*)
C_ME_01 |  | ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
C_ME_01_01 | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 1600 |  | 0
C_ME_01_02 | m2 | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS | 381.27 |  | 0
C_ME_01_03 | m2 | LEVANTADO DE ADOQUINES | 308.21 |  | 0
C_ME_01_04 | m2 | PICADO DE SOLERA | 308.21 |  | 0
C_ME_01_05 | m2 | PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN | 1041.67 |  | 0
C_ME_01_06 | m2 | PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE | 299.94 |  | 0
C_ME_01_07 | m3 | EXCAVACIÓN DE TIERRAS POR BATACHES+ESTABILIZACIÓN+ENTIBACIÓN | 1232.84 |  | 0
C_ME_01_08 | m3 | EXCAVACIÓN DE TIERRAS Y FORMACIÓN DE TALUD | 1 |  | 0
C_ME_01_09 | m3 | RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO | 100 |  | 0
C_ME_01_10 | m3 | RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO CON TIERRAS ACOPIADAS | 952.13 |  | 0
C_ME_01_11 | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 60x60x80 cm | 5 |  | 0
C_ME_01_12 | u | ARQUETA LADRILLO DE PASO/PIE DE BAJANTE 60x60x100 cm | 2 |  | 0
C_ME_01_13 | m | DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO DE PVC | 25 |  | 0
C_ME_01_14 | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 250mm | 25 |  | 0
C_ME_01_15 | m2 | DEMOLICIÓN DE DRENAJE | 364.08 |  | 0
C_ME_01_16 | m2 | RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA | 991.72 |  | 0
C_ME_01_17 | m2 | RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA Y MURO | 1522.73 |  | 0
C_ME_01_18 | u | DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA | 21 |  | 0
C_ME_01_19 | u | CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM. | 21 |  | 0
C_ME_01_20 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 1628.52 |  | 0
C_ME_01_21 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 1 |  | 0
C_ME_01_22 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. SUELO TECNICO | 122.54 |  | 0
C_ME_01_23 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS SUELO TECNICO | 1 |  | 0
C_ME_01_24 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 723.08 |  | 0
C_ME_01_25 | m2 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 542.19 |  | 0
C_ME_01_26 | m | CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN | 209.02 |  | 0
C_ME_01_27 | m2 | CORTE Y PICADO DE FABRICA DE LADRILLO VISTO | 20 |  | 0
C_ME_01_28 | m | RETIRADA DE SELLADOS DE CARPINTERÍA EXTERIOR | 2384 |  | 0
C_ME_01_29 | m2 | RETIRADA DE LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 1 |  | 0
C_ME_01_30 | m | LEVANTADO DE ALBARDILLA CON O SIN RECUPERACIÓN | 312.47 |  | 0
C_ME_01_31 | m | LEVANTADO DE VIERTEAGUAS CON O SIN RECUPERACIÓN | 280.3 |  | 0
C_ME_01_32 | m2 | DESMONTAJE ELEMENTOS DE PASO/ESCALERAS | 4.68 |  | 0
C_ME_01_33 | m2 | LEVANTADO DE TRAMEX CON O SIN RECUPERACIÓN | 47.66 |  | 0
C_ME_01_34 | m2 | LEVANTADO DE CHAPA METÁLICA CON O SIN RECUPERACIÓN | 75.34 |  | 0
C_ME_01_35 | m2 | LEVANTADO DE PANELADO DE MDF | 321.47 |  | 0
C_ME_01_36 | m2 | DESMONTAJE DE CUBRICIÓN DE CHAPA DE ACERO CORTEN | 327.76 |  | 0
C_ME_01_37 | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA Y/O CARPINTERÍA METÁLICA | 6.48 |  | 0
C_ME_01_38 | m | LEVANTADO PERFILES DE CERRAJERÍA | 15 |  | 0
C_ME_01_39 | m² | DESMONTAJE DE COBERTURA DE PANEL SANDWICH | 684.27 |  | 0
C_ME_01_40 | m2 | DESMONTAJE S/ RECUP. CARPINTERÍA INTERIOR CUALQUIER TIPO | 14.4 |  | 0
C_ME_01_41 | m | LEVANTADO DE PASAMANOS | 15 |  | 0
C_ME_01_42 | m | LEVANTADO BARANDILLAS A MANO | 31.22 |  | 0
C_ME_01_43 | m2 | LIMPIEZA SOBRE SOPORTES METÁLICOS | 1348.36 |  | 0
C_ME_01_44 | m | DESMONTAJE DE CANALÓN | 142.82 |  | 0
C_ME_01_45 | m | LIMPIEZA DE CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_ME_01_46 | m | ELIMINACIÓN DE CORROSIÓN Y PINTURA RICA EN ZINC EN CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_ME_01_47 | m | ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS REVESTIMIENTOS/IMPERMEABILIZACIONES EN CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_ME_01_48 | m | DESMONTAJE DE BAJANTE EXTERIOR VISTA | 26.8 |  | 0
C_ME_01_49 | ud | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE | 21 |  | 0
C_ME_01_50 | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES | 5 |  | 0
C_ME_01_51 | u | DESMONTAJE DE REJILLAS | 10 |  | 0
C_ME_01_52 | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 100 |  | 0
C_ME_01_53 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 53 |  | 0
C_ME_01_54 | u | DESMONTAJE DE DETECTORES | 27 |  | 0
C_ME_01_55 | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 500 |  | 0
C_ME_01_56 | m3 | RETIRADA DE MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
C_ME_01_57 | m | DESMONTAJE DE AISLAMIENTO Y FORRADO DE ALUMINIO DE TUBERÍAS DE CLIMA | 10 |  | 0
C_ME_01_58 | m | RETIRADA DE TUBERIAS DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO | 10 |  | 0
C_ME_01_59 | m2 | FIJACIONES PROVISIONALES DE INSTALACIONES NO DESMONTABLES | 292.76 |  | 0
C_ME_01_60 | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN ELECTRICA | 2 |  | 0
C_ME_01_61 | ud | DESMONTAJE DE RÓTULO | 2 |  | 0
|  | Total Capítulo 01 |  |  | 0
C_ME_02 |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES Y SELLADOS
C_ME_02_01 | m2 | CUBIERTA CURVADA NO AUTOPORTANTE MULTICAPA | 122.16 |  | 0
C_ME_02_02 | m2 | CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO/PRIVADO (PRO 1) | 540.04 |  | 0
C_ME_02_03 | m2 | CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE PARA ACABADO EN GRAVA | 47.64 |  | 0
C_ME_02_04 | m3 | CAPA DE PROTECCIÓN GRAVA 20/40 mm EN CUBIERTA | 2.69 |  | 0
C_ME_02_05 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA + DANOPIR BV 100 | 592.05 |  | 0
C_ME_02_06 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA | 1 |  | 0
C_ME_02_07 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO | 317.7 |  | 0
C_ME_02_08 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA | 48.25 |  | 0
C_ME_02_09 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE | 328.5 |  | 0
C_ME_02_10 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN ALFEIZAR | 171.61 |  | 0
C_ME_02_11 | m2 | CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 50 mm I/REMATES | 44.1 |  | 0
C_ME_02_12 | m2 | PASILLO TÉCNICO SBS PFV 5KG | 55.36 |  | 0
C_ME_02_13 | m2 | PASILLO TÉCNICO DE LOSA FILTRÓN | 7 |  | 0
C_ME_02_14 | ud | CONEXIONADO DE SUMIDERO A CUBIERTA | 21 |  | 0
C_ME_02_15 | ud | SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE | 21 |  | 0
C_ME_02_16 | ud | PARAGRAVILLAS DE ACERO INOX | 21 |  | 0
C_ME_02_17 | m | CANALÓN CHAPA GALVANIZADA + LACADA | 142.82 |  | 0
C_ME_02_18 | m | CANALÓN COLAMINADO EN FPO | 1 |  | 0
C_ME_02_19 | m | REPARACIÓN DE CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA | 1 |  | 0
C_ME_02_20 | m | BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN | 17.6 |  | 0
C_ME_02_21 | m | BAJANTE VISTA DE ALUMINIO | 17.6 |  | 0
C_ME_02_22 | m | BAJANTE VISTA DE PVC | 10 |  | 0
C_ME_02_23 | m | BAJANTE DE PVC | 1 |  | 0
C_ME_02_24 | u | REPARACIÓN DE BAJANTE | 1 |  | 0
C_ME_02_25 | m2 | AISLAMIENTO XPS 40 MM | 1 |  | 0
C_ME_02_26 | m2 | AISLAMIENTO XPS 50 MM | 1 |  | 0
C_ME_02_27 | m² | AISLAMIENTO XPS 80 MM | 1 |  | 0
C_ME_02_28 | m² | AISLAMIENTO XPS 100 MM | 1 |  | 0
C_ME_02_29 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE MURO | 401.31 |  | 0
C_ME_02_30 | m3 | RELLENO Y COMPACTADO DE GRAVA FILTRANTE | 280.71 |  | 0
C_ME_02_31 | m | SELLADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR | 2384 |  | 0
C_ME_02_32 | m | SELLADO JUNTA CONSTRUCCIÓN | 93.57 |  | 0
C_ME_02_33 | m | SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA MUROS ENTERRADOS | 9 |  | 0
C_ME_02_34 | m2 | BASE DE ASFALTO LIQUIDO | 25 |  | 0
C_ME_02_35 | m² | LIMPIEZA E HIDRÓFUGADO TRANSPARENTE PARA FACHADAS | 5498.35 |  | 0
|  | Total Capítulo 02 |  |  | 0
C_ME_03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
C_ME_03_01 | m2 | REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA | 299.94 |  | 0
C_ME_03_02 | m2 | FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN | 1 |  | 0
C_ME_03_03 | m2 | REPENDIENTEADO Y RECRECIDO DE CUBIERTA | 81.83 |  | 0
C_ME_03_04 | m2 | REPASO Y LIMPIEZA DE SOPORTE | 784.45 |  | 0
C_ME_03_05 | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA | 387.5 |  | 0
C_ME_03_06 | m2 | MORTERO DE PROTECCIÓN ESPESOR MEDIO 50 MM | 443.41 |  | 0
C_ME_03_07 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 22.05 |  | 0
C_ME_03_08 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1P | 50.32 |  | 0
C_ME_03_09 | m2 | FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 P | 1 |  | 0
C_ME_03_10 | m2 | FÁBRICA LADRILLO HUECO SENCILLO | 1 |  | 0
C_ME_03_11 | u | DADOS DE APOYO PARA INSTALACIONES | 4 |  | 0
C_ME_03_12 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/12/XC2 | 1 |  | 0
C_ME_03_13 | m2 | REPARACIÓN DE FISURAS EN CERRAMIENTO/MURO/PETO DE HORMIGÓN | 1 |  | 0
C_ME_03_14 | m | REPARACIÓN DE FISURA EN PETO DE LADRILLO | 1 |  | 0
C_ME_03_15 | m | REPARACIÓN DE GRIETA EN PETO DE LADRILLO | 5 |  | 0
C_ME_03_16 | m | REPARACIÓN GRIETA EN MURO DE HORMIGÓN | 8 |  | 0
C_ME_03_17 | m | FORMACIÓN DE CANAL PARA DRENAJE | 93.57 |  | 0
C_ME_03_18 | m2 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL | 45 |  | 0
C_ME_03_19 | m2 | RECIBIDO CARPINTERÍA METÁLICA Y/O CERRAJERÍA | 6.09 |  | 0
C_ME_03_20 | m2 | FACHADA PANEL SÁNDWICH VERTICAL CHAPA PREL-50 I/REMATES | 229.32 |  | 0
C_ME_03_21 | m2 | RENOVACIÓN DE JUNTAS EN FÁBRICA DE LADRILLO | 3881.9 |  | 0
C_ME_03_22 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA | 2100 |  | 0
|  | Total Capítulo 03 |  |  | 0
C_ME_04 |  | REVESTIMIENTOS, PREFABRICADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
C_ME_04_01 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 352.26 |  | 0
C_ME_04_02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 232.55 |  | 0
C_ME_04_03 | m2 | MONOCAPA | 146.45 |  | 0
C_ME_04_04 | m | ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO | 77.9 |  | 0
C_ME_04_05 | m | REPOSICIÓN DE VIERTEAGUAS | 274.3 |  | 0
C_ME_04_06 | m2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN REVESTIMIENTO DE MORTERO | 1 |  | 0
C_ME_04_07 | m2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN REVESTIMIENTO DE YESO | 1 |  | 0
C_ME_04_08 | m² | REVESTIMIENTO CON TABLERO DE MADERA | 304.61 |  | 0
|  | Total Capítulo 04 |  |  | 0
C_ME_05 |  | FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS
C_ME_05_01 | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 142.55 |  | 0
C_ME_05_02 | m2 | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-15 | 593.02 |  | 0
C_ME_05_03 | m2 | FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA 1200x600x25 mm PERFIL VISTO | 314.52 |  | 0
C_ME_05_04 | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO | 14.4 |  | 0
C_ME_05_05 | m2 | MONTAJE DE PLACAS RETIRADAS Y ACOPIADAS | 1 |  | 0
C_ME_05_06 | m² | FALSO TECHO DE LAMAS DE MADERA | 88.97 |  | 0
C_ME_05_07 | m2 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE ESTRATIFICADO | 122.54 |  | 0
C_ME_05_08 | m2 | MONTAJE DE SUELO TECNICO ESTRATIFICADO RECUPERADO | 1 |  | 0
C_ME_05_09 | m2 | AJUSTE Y FIJACIÓN DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
C_ME_05_10 | m2 | BALDOSA DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
C_ME_05_11 | m2 | SOLADO DE EXTERIOR ANTIDESLIZANTE | 81.84 |  | 0
C_ME_05_12 | m2 | SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/XC2 o XC3+XA2 #150x150x6 mm VERT. TUBERÍA e=15 cm | 267.22 |  | 0
C_ME_05_13 | m2 | ADOQUINADO | 267.22 |  | 0
C_ME_05_14 | m2 | REPOSICIÓN DE ADOQUIN PREVIAMENTE DESMONTADO | 1 |  | 0
C_ME_05_15 | m2 | PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO | 299.94 |  | 0
|  | Total Capítulo 05 |  |  | 0
C_ME_06 |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
C_ME_06_01 | kg | ACERO ELABORADO EN CERRAJERÍA | 1503.81 |  | 0
C_ME_06_02 | kg | ACERO GALVANIZADO ELABORADO EN CERRAJERÍA | 658.23 |  | 0
C_ME_06_03 | m2 | FORRADO/CHAPADO ACERO GALVANIZADO LACADO e=1,5 mm | 325.33 |  | 0
C_ME_06_04 | u | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA | 3 |  | 0
C_ME_06_05 | m2 | SOLADO DE TRAMEX PLETINA-PLETINA 30X30/ 30X2 Y 30X2 | 47.66 |  | 0
C_ME_06_06 | m2 | SOLADO DE TRAMEX PLETINA VARILLA 30X30 / 30X2 Y 5 MM | 23.63 |  | 0
C_ME_06_07 | m | PELDAÑO DE TRAMEX | 2 |  | 0
C_ME_06_08 | m2 | MONTAJE DE TRAMEX RECUPERADO | 32.05 |  | 0
C_ME_06_09 | m | MONTAJE DE ALBARDILLA RECUPERADA | 77.9 |  | 0
C_ME_06_10 | m | ALBARDILLA / VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO+LACADO | 41.01 |  | 0
C_ME_06_11 | m | BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO | 17.77 |  | 0
C_ME_06_12 | m | BARANDILLA DE ACERO LACADO | 17.72 |  | 0
C_ME_06_13 | m | MONTAJE O RECIBIDO DE BARANDILLA PREVIAMENTE DESMONTADA | 99.1 |  | 0
C_ME_06_14 | m | MONTAJE O RECIBIDO DE PASAMANOS PREVIAMENTE DESMONTADO | 99.1 |  | 0
C_ME_06_15 | m | BABERO DE CHAPA | 154.94 |  | 0
C_ME_06_16 | m | PERFIL GALVANIZADO | 10 |  | 0
C_ME_06_17 | m2 | COBERTURA DE CHAPA PERFILADA DE ACERO EN CUBIERTA DE 1MM DE ESP | 1 |  | 0
C_ME_06_18 | m2 | COBERTURA DE CHAPA DE ACERO CORTEN | 50 |  | 0
C_ME_06_19 | m2 | MONTAJE DE CUBRICIÓN DE CHAPA DE ACERO CORTEN | 304.61 |  | 0
C_ME_06_20 | m2 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm | 1 |  | 0
C_ME_06_21 | m2 | MONTAJE DE CERRAJERÍA | 78.34 |  | 0
C_ME_06_22 | m2 | MONTAJE DE PANEL SANDWICH | 1 |  | 0
C_ME_06_23 | m2 | PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2H | 6.3 |  | 0
C_ME_06_24 | m2 | CHAPA ONDULADA | 16 |  | 0
C_ME_06_25 | m2 | REPARACIÓN TRASDOSADO MADERA EN EL VAGÓN | 30.83 |  | 0
C_ME_06_26 | u | AJUSTE DE PUERTA | 7 |  | 0
C_ME_06_27 | m2 | PUERTA PASO ACCESO | 18.72 |  | 0
|  | Total Capítulo 06 |  |  | 0
C_ME_07 |  | PINTURAS Y ACABADOS
C_ME_07_01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. | 900.04 |  | 0
C_ME_07_02 | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR | 183.83 |  | 0
C_ME_07_03 | m2 | PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO Y CERRAJERÍA | 1473.76 |  | 0
C_ME_07_04 | m | LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO | 1 |  | 0
C_ME_07_05 | m2 | ESMALTE SATINADO SOBRE MADERA | 28.8 |  | 0
|  | Total Capítulo 07 |  |  | 0
C_ME_08 |  | ROTULACIÓN, VINILADOS, VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
C_ME_08_01 | m2 | RÓTULO | 16.46 |  | 0
C_ME_08_02 | m2 | LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 1 |  | 0
C_ME_08_03 | m2 | VIDRIO PLANITHERM 4S BAJO EMISIVO Y CON CONTROL SOLAR. 6/16/4+4.2 | 1 |  | 0
C_ME_08_04 | m2 | VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 5+5 mm | 1 |  | 0
C_ME_08_05 | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 10 |  | 0
|  | Total Capítulo 08 |  |  | 0
C_ME_09 |  | INSTALACIONES
C_ME_09_01 | m | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 100 |  | 0
C_ME_09_02 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT. 600X600. 32W | 53 |  | 0
C_ME_09_03 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 1 |  | 0
C_ME_09_04 | m | LUMINARIA LINEAL LINEALUCE LED | 12.8 |  | 0
C_ME_09_05 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 1 |  | 0
C_ME_09_06 | m | TUBO CORRUGADO M50 LIBRE DE HALOGENOS | 100 |  | 0
C_ME_09_07 | m | CANALIZACIÓN TUBO ACEROFLEX D=50 mm | 1 |  | 0
C_ME_09_08 | m | CANALIZACIÓN TUBO RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 1 |  | 0
C_ME_09_09 | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO | 1 |  | 0
C_ME_09_10 | m | CANALETA 400x100 mm TIPO REJIBAND | 5 |  | 0
C_ME_09_11 | m | CANALETA 200x100 mm TIPO REJIBAND | 5 |  | 0
C_ME_09_12 | u | SOPORTES PARA INSTALACIONES | 4 |  | 0
C_ME_09_13 | u | SOPORTE PORTERÍA PARA INSTALACIONES | 2 |  | 0
C_ME_09_14 | m2 | AISLAMIENTO CONDUCTOS ROLL ALU3 45 mm | 10 |  | 0
C_ME_09_15 | m2 | AISLAMIENTO TUBERÍAS | 10 |  | 0
C_ME_09_16 | m2 | LÁMINA CHAPA DE ALUMINIO | 10 |  | 0
C_ME_09_17 | m | MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE TUBERÍAS | 10 |  | 0
C_ME_09_18 | u | MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO | 5 |  | 0
C_ME_09_19 | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 5 |  | 0
C_ME_09_20 | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO e=1,0 mm | 10 |  | 0
C_ME_09_21 | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 100 |  | 0
C_ME_09_22 | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO | 13.15 |  | 0
C_ME_09_23 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=125MM | 1 |  | 0
C_ME_09_24 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=250MM | 1 |  | 0
C_ME_09_25 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=355MM | 1 |  | 0
C_ME_09_26 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=450MM | 1 |  | 0
C_ME_09_27 | u | DETECTOR DE INCENDIOS | 27 |  | 0
C_ME_09_28 | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 27 |  | 0
C_ME_09_29 | u | VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Y REPROGRAMACION | 1 |  | 0
C_ME_09_30 | u | REPROGRAMACION CENTRAL | 1 |  | 0
C_ME_09_31 | u | VENTILACIONES EN CUBIERTA | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 09 |  |  | 0
C_ME_10 |  | CONTROL DE CALIDAD
C_ME_10_01 | u | FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS | 21 |  | 0
C_ME_10_02 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN | 7 |  | 0
C_ME_10_03 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO DE FACHADAS | 5 |  | 0
C_ME_10_04 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CANALONES | 3 |  | 0
C_ME_10_05 | u | CONFORMIDAD ADOQUINES | 1 |  | 0
C_ME_10_06 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 10 |  |  | 0
C_ME_11 |  | GESTIÓN DE RESÍDUOS
C_ME_11_01 | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 11 |  |  | 0
C_ME_12 |  | SEGURIDAD Y SALUD
C_ME_12_01 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 12 |  |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 0
|  | Beneficio Industrial xx % (b) |  |  | 0
|  | TOTAL CONTRATO |  |  | hay partidas sin ofertar
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
, a
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_ Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida_