## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Remodelación instalaciones sala SAIs edif. Centro Transformación TVE Prado del Rey ”
Expediente n.º S/00577/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-00577-2026 - Remodelación instalaciones sala SAIs edif. Centro Transformación TVE Prado del Rey
CAPITULO | Ud | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL (**)
01 |  | DESMONTAJES
01_01 | m² | DESMONTAJE FALSO SUELO | 21 |  | 0
01_02 | m² | DESMONTAJE FALSO TECHO SIN RECUPERACION | 40 |  | 0
01_03 | u | DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
01_04 | u | DESMONTAJE INSTALACION CLIMATIZACION | 1 |  | 0
01_05 | u | DESMONTAJE INSTALACION PCI | 1 |  | 0
01_06 | u | DESMONTAJE INSTALACION SAI EXISTENTES | 3 |  | 0
01_07 | u | DESMONTAJE PUERTAS | 2 |  | 0
| t | Total 01 |  |  | 0
02 |  | SAIS
02_01 | u | SAI SG SERIES PUREPULSE de 200kVA o equivalente. | 3 |  | 0
| t | Total 02 |  |  | 0
03 |  | ELECTRICIDAD
03_01 | m | CABLE RZ1K 0'6/1KV de 1x240mm2 | 30 |  | 0
03_02 | m | CABLE RZ1K 0'6/1KV de 1x150mm2 | 32 |  | 0
03_03 | m | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 45 |  | 0
03_04 | m | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 | 40 |  | 0
03_05 | m | LINEA ELECTRICA 4G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 30 |  | 0
03_06 | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 30 |  | 0
03_07 | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 AS+ | 45 |  | 0
03_08 | u | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL COMBINADO 4P 16A Curva C 6kA 300mA tipo A | 1 |  | 0
03_09 | u | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL COMBINADO 4P 25A Curva C 6kA 300mA tipo A | 1 |  | 0
03_10 | u | INTERRUPTOR VIGI 2P 16A 30mA AC | 2 |  | 0
03_11 | u | PANTALLA ESTANCA LED 1200 SUSPENDIDA | 6 |  | 0
03_12 | u | LUMINARIA EMERGENCIA NOVA LD SUPERFICIE o equivalente. | 2 |  | 0
03_13 | u | RETRANQUEO DE LINEAS BY-PASS / SAI / BATERIAS | 10 |  | 0
03_14 | m | BANDEJA REJILLA METÁLICA 200x60 | 25 |  | 0
03_15 | m | TUBO RIGIDO PVC 32 mm | 30 |  | 0
03_16 | m | TUBO ACERO FLEXIBLE | 25 |  | 0
03_17 | u | TRABAJOS EN CUADRO USOS VARIOS SERVICIOS AUXILIARES | 1 |  | 0
03_18 | u | MEMORIA DESCLASIFICACIÓN DE ZONA RIESGO EXPLOSIÓN | 1 |  | 0
03_19 | u | ADECUACION CANALIZACIÓN ELECTRICA A CANALIZACION VISTA | 1 |  | 0
| t | Total 03 |  |  | 0
04 |  | CLIMATIZACIÓN SALA
04_01 | u | UNIDAD PRECISION PW030DLE Y ACCESORIOS o equivalente. | 1 |  | 0
04_02 | u | UNIDAD VENTILACION VAM250FC o equivalente. | 1 |  | 0
04_03 | m | TUBERÍA ACERO NEGRO DN40 PINTADA | 12 |  | 0
04_04 | m | AISLAMIENTO AF/Armaflex 45x042 | 12 |  | 0
04_05 | m | TUBERÍA DESAGÜE CLIMATIZACIÓN PVC FLEXIBLE D=20/25 mm | 40 |  | 0
04_06 | u | UNIDAD EXTERIOR RZA250D Sky o equivalente. | 1 |  | 0
04_07 | u | UNIDAD INTERIOR Dual R32 serie Sky-Air FHA125A o equivalente. | 2 |  | 0
04_08 | u | MANDO BRC1H52W o equivalente. | 2 |  | 0
04_09 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO 7/8" | 10.5 |  | 0
04_10 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO 5/8" | 13.65 |  | 0
04_11 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO 3/8" | 22.05 |  | 0
04_12 | m | KIT JUNTAS REFNET KHRQ22M20T o equivalente. | 1 |  | 0
04_13 | m | AISLAMIENTO TUBERIA 7/8" y e=19 mm | 10.5 |  | 0
04_14 | m | AISLAMIENTO TUBERIA 5/8" y e=13 mm | 13.65 |  | 0
04_15 | m | AISLAMIENTO TUBERIA 3/8" y e=13 mm | 22.05 |  | 0
04_16 | m2 | CHAPA DE ALUMINIO | 7.4 |  | 0
04_17 | u | COMPUERTAS CIRCULARES ESTANCAS MOTORIZADAS DN160 | 2 |  | 0
04_18 | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm | 6 |  | 0
04_19 | u | LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
| t | Total 04 |  |  | 0
05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS
05_01 | u | CONJUNTO BATERIAS GAS IG-541 | 1 |  | 0
05_02 | m | TUBERIA ACERO AL CARBONO 1/2" SCH 40 | 14 |  | 0
05_03 | m | TUBERIA ACERO AL CARBONO 3/4" SCH 40 | 10 |  | 0
05_04 | m | TUBERIA ACERO AL CARBONO 1" SCH 40 | 4 |  | 0
05_05 | u | DIFUSOR DESCARGA TIPO SILENCIADOR 3/4"-360º | 1 |  | 0
05_06 | u | DIFUSOR DESCARGA TIPO SILENCIADOR 1/2"-360º | 1 |  | 0
05_07 | u | COMPUERTA DE SOBREPRESION | 1 |  | 0
05_08 | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1 |  | 0
05_09 | u | MODULO INTERFACE PARA INTEGRACION LAZOS ANALÓGICOS | 1 |  | 0
05_10 | u | MODULO 4 RELES | 1 |  | 0
05_11 | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 1 |  | 0
05_12 | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 1 |  | 0
05_13 | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA | 1 |  | 0
05_14 | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA | 1 |  | 0
05_15 | u | DETECTOR ÓPTICO TERMICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 4 |  | 0
05_16 | m | CANALIZACION TUBO CORRUGADO M20 CON CABLE RESISTENTE AL FUEGO APANTALLADO 2x1,5 mm2 (AS+) | 220 |  | 0
05_17 | m | CANALIZACIÓN TUBO PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) | 40 |  | 0
05_18 | u | DETECTOR AUTÓNOMO HIDRÓGENO | 2 |  | 0
05_19 | u | FUENTE ALIMENTACION DETECTORES H2 | 1 |  | 0
05_20 | u | PRUEBA DOOR -FAN | 1 |  | 0
05_21 | u | PROYECTO LEGALIZACIÓN EXTINCIÓN Y TRAMITACIÓN | 1 |  | 0
| t | Total 05 |  |  | 0
06 |  | SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO
06_01 | u | ACTUALIZACIÓN LICENCIA TONN8 | 1 |  | 0
06_02 | u | INTEGRACION SAIS EN WINCC | 1 |  | 0
06_03 | u | INTEGRACIÓN EQUIPOS EN IQVISION | 1 |  | 0
06_04 | u | INSTALACIÓN ELECTRICA Y DE CONTROL | 1 |  | 0
06_05 | u | MODULO AMPLIACION HON-NXEM-2X485 TONN 8 | 1 |  | 0
06_06 | u | SONDA TEMPERATURA AMBIENTE | 2 |  | 0
06_07 | u | PAQUETE ADAPTADORES 2 UD *IQ4/IC/ADPT/2 | 1 |  | 0
06_08 | u | MODULO AMPLIACION 16DI | 1 |  | 0
06_09 | u | SONDA TEMPERATURA INMESION CONDUCTO | 1 |  | 0
| t | Total 06 |  |  | 0
07 |  | VARIOS
07_01 | m² | APERTURA HUECO PASO INSTALACIONES | 1 |  | 0
07_02 | u | MEMORIA JUSTIFICATIVA CÁLCULO REFUERZO ESTRUCTURAL | 1 |  | 0
07_03 | kg | ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA | 120 |  | 0
07_04 | m2 | TRAMEX GALVANIZADO 30X30 | 6 |  | 0
07_05 | m2 | PINTURA PLÁSTICA | 46.2 |  | 0
07_06 | m² | SELLADO IGNIFUGOS CON ESPUMA INTUMESCESTE | 1 |  | 0
07_07 | m | BURLETE PARA PUERTAS RF | 1 |  | 0
07_08 | m2 | BALDOSA DE SUELO TÉCNICO | 21 |  | 0
07_09 | m2 | AJUSTE Y FIJACIÓN DE SUELO TÉCNICO | 21 |  | 0
07_10 | m2 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE ESTRATIFICADO | 1 |  | 0
07_11 | m2 | VENTANAL FIJO DE VIDRIO | 4.98 |  | 0
07_12 | u | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 C5 2H 120x200 cm | 1 |  | 0
07_13 | u | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 C5 1H 90x200 cm | 1 |  | 0
07_14 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 2.1 |  | 0
07_15 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 4.2 |  | 0
07_16 | m² | PROTECCIÓN ZONAS COLINDANTES ÁREA INTERVENCIÓN | 10 |  | 0
07_17 | u | TRAMITACION LICENCIAS AYUNTAMIENTO | 1 |  | 0
| t | Total 07 |  |  | 0
08 |  | CONTROL DE CALIDAD
08_01 | 1 | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
| t | Total 08 |  |  | 0
09 |  | GESTION DE RESIDUOS
09_01 | u | GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION Y CONSTRUCCION | 1 |  | 0
| t | Total 09 |  |  | 0
10 |  | SEGURIDAD Y SALUD
10_01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
| t | Total 10 |  |  | 0
| t |  |  |  | 0
| t | Gastos Generales 13,00% (*)
| t | Beneficio Industrial 6,00% (*)
| t | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA / TOTAL OFERTA |  |  | hay 96 partida/s sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse TODAS las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.