## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Reparaciones ascensores Edificios Casa de la Radio y TVE en Prado del Rey"
Expediente n.º S/03211/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/03211/2026 - “Reparaciones ascensores Edificios Casa de la Radio y TVE en Prado del Rey"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Reparaciones ascensores Edificios Casa de la Radio y TVE en Prado del Rey" |  |  |  | 0
B. Desglose Precio:
Se incluirá, como apéndice a la proposición económica, la desagregación del precio y/o los precios unitarios utilizados para determinar el precio de la oferta.
|  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-03211-2026 - Reparaciones ascensores Edificios Casa de la Radio y TVE en Prado del Rey
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | LOTE ÚNICO - Reparaciones ascensores Prado del Rey
01_01 | Partida | ud | ASCENSOR CASA DE LA RADIO 4 HALL IZQUIERDO RAE 26052 (A23) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor de la marca THYSSENKRUPP, consistentes en: BATERIA RESCATAMAC (RESCATE): Suministro y colocación de nuevo acumulador de Ni-Cd para el actualsistema de rescate del elevador. La potencia de la batería (o delconjunto de las mismas según instalación) será la indicada para elcorrecto funcionamiento del sistema y será capaz de posicionar elascensor en planta en caso de ausencia de suministro eléctrico. ALUMBRADO CONMUTADO EN HUECO: Suministro e instalación de una nueva línea eléctrica desde el cuartodemáquinas al foso del ascensor, para posibilitar la conmutación delalumbrado del hueco. Se suministrarán además de los correspondientesmecanismos conmutados que irán instalados en el foso y cuarto demáquinas. Esta nueva instalación, permitirá cumplir con el RD 57/2005así como en lo establecido en los puntos 5.7.3.4 y 5.7.2.5 de la EN81-1y EN 81-2 respectivamente.
01_02 | Partida | ud | ASCENSOR CASA DE LA RADIO 3 HALL IZQUIERDO RAE 26051 (A24) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor de la marca THYSSENKRUPP, consistentes en: BATERIA RESCATAMAC (RESCATE): Suministro y colocación de nuevo acumulador de Ni-Cd para el actualsistema de rescate del elevador. La potencia de la batería (o delconjunto de las mismas según instalación) será la indicada para elcorrecto funcionamiento del sistema y será capaz de posicionar elascensor en planta en caso de ausencia de suministro eléctrico. ALUMBRADO CONMUTADO EN HUECO: Suministro e instalación de una nueva línea eléctrica desde el cuartodemáquinas al foso del ascensor, para posibilitar la conmutación delalumbrado del hueco. Se suministrarán además de los correspondientesmecanismos conmutados que irán instalados en el foso y cuarto demáquinas. Esta nueva instalación, permitirá cumplir con el RD 57/2005así como en lo establecido en los puntos 5.7.3.4 y 5.7.2.5 de la EN81-1y EN 81-2 respectivamente.
01_03 | Partida | ud | ASCENSOR CASA DE LA RADIO 8 ZONA SUR CAFETERIA RAE 26054 (A26) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor de la marca OTIS, consistentes en: CONTACTO DE ACUÑAMIENTO: Suministro y colocación de un enclavamiento eléctrico, en el sistema dearticulaciones accionadoras de la caja de cuñas del chasis de cabina ocontrapeso (cuando lleve acuñamiento), comprobación y graduación deldisparo en el sistema de paracaídas. CONTACTO AFLOJAMIENTO DE CABLES:Corrección del sistema de articulaciones del chasis de cabina ycolocación de un nuevo contacto de aflojamiento de cables. OPALINA PLASTICO: Suministro y colocación de un metacrilato postformado de plástico parala iluminación de la cabina.
01_04 | Partida | ud | ASCENSOR CASA DE LA RADIO 5 HALL DERECHO RAE 26049 (A29) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor, de la marca OTIS, consistentes en: PROTECCION METALICA EN SUELO DE CABINA: Suministro y colocación de una protección de chapa de acero instalada en la parte inferiorde la cabina
01_05 | Partida | ud | ASCENSOR PRINCIPAL TVE 1 IZQUIERDO HALL RAE 43752 (A14) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor, de la marca OTIS, consistentes en: ACORTAR CABLES TRACCION: Suspensión de la cabina y del contrapeso para acortar los cables de tracción o de suspensión y darles la longitud adecuada para una correcta adherencia y un mejor funcionamiento. CONTACTO DE ACUÑAMIENTO: Suministro y colocación de un enclavamiento eléctrico, en el sistema dearticulaciones accionadoras de la caja de cuñas del chasis de cabina ocontrapeso (cuando lleve acuñamiento), comprobación y graduación del disparo en el sistema de paracaídas.
01_06 | Partida | ud | ASCENSOR PRINCIPAL TVE 2 DERECHO HALL RAE 43752 (A15) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor, de la marca OTIS, consistentes en: CABLE DEL LIMITADOR (HASTA 10 PARADAS): Suministro y colocación de un nuevo cable de acero tipo Seale, de 6 mm,de alta flexibilidad, para el accionamiento del sistema de cuñas deseguridad del chasis de cabina, ajuste de las cajas de cuñas ycomprobación del sistema. FALDON DE PISO: Suministro y colocación de un nuevo frente de chapa de acero acopladopor la parte inferior de la puerta de piso, para evitar discontinuidadesentre la pisadera y la pared del hueco, cuya medida cumplirá lo exigidopor la norma EN81.
01_07 | Partida | ud | ASCENSOR PRINCIPAL 3 IZQUIERDA MONTACARGAS RAE 43581 (A17) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor, de la marca OTIS, consistentes en: TELEFONO DE CABINA (SUSTITUCIÓN): Suministro y colocación de un nuevo equipo de comunicación bidireccionalen la cabina del ascensor.
01_08 | Partida | ud | ASCENSOR CASA DE LA RADIO RAE 26048 (A31) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor de la marca THYSSENKRUPP, consistentes en: CABLES DE TRACCIÓN: Suministro e instalación de un juego de cables de suspensión de acero de gran resistencia mecánica, con sus tensores reglamentarios para el amarre de los mismos a la cabina y al contrapeso, lubricante permanente en su alma textil y con un coeficiente de seguridad superior al exigido por el Reglamento de Aparatos Elevadores. - Longitud de Cables: 160,00 m - Diámetro de Cables: 8,00 mm
01_09 | Partida | ud | ASCENSOR CASA DE LA RADIO - RAE 26047 (A30) | 1 |  | 0
Trabajos de reparaciones en ascensor de la marca THYSSENKRUPP, consistentes en: ALUMBRADO CONMUTADO EN HUECO (RAE 26047): Suministro e instalación de una línea eléctrica desde el cuarto de máquinas al foso del ascensor, para posibilitar la conmutación del alumbrado del hueco. Se suministrarán, además, los correspondientes mecanismos conmutados que irán instalados en el foso y en el cuarto de máquinas. VARIADOR DE FRECUENCIA (RAE 26047): Suministro e instalación de un variador de frecuencia conectado al cuadro de maniobra de la instalación. El variador de frecuencia actúa modificando la frecuencia de la red y, por consiguiente, la velocidad de giro del motor. Con este elemento se consigue una aceleración y deceleración progresiva del ascensor en arrancadas y paradas respectivamente. Esta tensión alterna de frecuencia variable se puede utilizar para controlar la velocidad de motores trifásicos de jaula de ardilla. Las ventajas de este elemento son varias y entre ellas destacamos el ahorro energético, pues al producirse las arrancadas de forma progresiva se anulan los picos de corriente con la consiguiente reducción de costes de electricidad. Cuando el ascensor no funciona a plena carga, el variador suministra sólo la energía eléctrica necesaria para efectuar el desplazamiento solicitado. Por otro lado, la progresión en la aceleración y deceleración se traduce en un mayor confort de viaje y una nivelación precisa de la cabina en los niveles servidos, con un margen de ± 2 mm.
01_10 | Partida | ud | GESTION RESIDUOS | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o en fracciones, según normativa vigente, con medios manuales. - Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, cualquiera que sea su distancia. - Retirada de gas refrigerante a punto adecuado según normativa medioambiental
01_11 | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas incluso parte proporcional de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
01_12 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 0
|  |  | Beneficio Industrial xx % (b) |  |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 12. En caso de incluirse alguna partida con importe cero se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.
|  |  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)