## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución grupos electrógenos en Casa de la Radio Prado del Rey ”
Expediente n.º S/02726/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02726-2026 - Sustitución grupos electrógenos en Casa de la Radio Prado del Rey
CAPITULO | Ud | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL (**)
01 | ud | OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
01_01 | ud | Implantación de obra: caseta, vallado provisional, señalización | 1 |  | 0
01_02 | ud | Replanteo topográfico y marcado de cimentaciones/canalizaciones | 1 |  | 0
01_03 | ud | Demolición puntual y retirada de elementos existentes | 1 |  | 0
01_04 | m³ | Desmonte y preparación para solera | 160.68 |  | 0
01_05 | ml | Excavación mecánica en zanja para canalizaciones (prof. 1,20 m) | 87 |  | 0
01_06 | m³ | Cama de arena para protección de canalizaciones | 7.83 |  | 0
01_07 | m³ | Hormigón H15 para protección de canalizaciones | 39.15 |  | 0
01_08 | m³ | Relleno y compactación de zanja por tongadas | 46.98 |  | 0
01_09 | m² | Reposición en acera existente | 24.12 |  | 0
01_10 | m² | Reposición en asfalto existente | 18 |  | 0
01_11 | m² | Reposición en pavimento existente | 60.3 |  | 0
01_12 | m² | Ejecución de losa/solera de apoyo equipos (HA-25), e=30 cm, arma | 47.2 |  | 0
01_13 | m² | Ejecución de relleno zona con grava | 111.87 |  | 0
01_14 | m² | Capa de regularización y nivelación de apoyos (mortero/epoxi) | 47.2 |  | 0
01_15 | m² | Muro de contención tierras perimetral | 73.71 |  | 0
01_16 | m | Vallado definitivo perimetral metálico (2m) | 22.7 |  | 0
01_17 | m | Vallado definitivo perimetral metálico (1m) | 14.4 |  | 0
01_18 | ud, | Puerta de acceso peatonal (1,2x2m) | 2 |  | 0
01_19 | m | Pantalla vegetal (2m) | 28.94 |  | 0
01_20 | m² | Cerramiento exterior bandeja cableado en fachada | 22.5 |  | 0
01_21 | m | Refuerzo de forjado existente en planta baja | 11 |  | 0
01_22 | m | Desvio de instalaciones existentes | 3 |  | 0
| t | Total 01 |  |  | 0
02 | ud | CANALIZACIONES
02_01 | ml | Suministro e instalación tubo corrugado doble pared PEAD Ø160 mm | 1305 |  | 0
02_02 | ud | Arqueta prefabricada hormigón 100x100x120 cm con tapa | 4 |  | 0
02_03 | ml | Señalización canalizaciones: cinta de advertencia y malla | 87 |  | 0
02_04 | ml | Bandeja portacables metálica galvanizada + soportación 600x100 | 123.8 |  | 0
02_05 | ml | Bandeja portacables metálica galvanizada + soportación 100x30 | 248.2 |  | 0
| t | Total 02 |  |  | 0
03 | ud | SUMINISTRO EQUIPOS
03_01 | ud | Grupo electrógeno 800 kVA PRP, cabina insonorizada, 400/230V 50H | 2 |  | 0
03_02 | ud | Cuadro servicios auxiliares | 1 |  | 0
03_03 | ud | Extintor Polvo ABC de 6kg | 2 |  | 0
03_04 | ud | Extintor CO2 de 5kg | 2 |  | 0
| t | Total 03 |  |  | 0
04 | ud | INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT
04_01 | ml | Conductor CU 1x240mm2 SEGURFOC AS+ 0,6/1 | 5200 |  | 0
04_02 | ml | Conductor CU 5x10mm2 SEGURFOC AS+ 0,6/1 | 130 |  | 0
04_03 | ml | Conductor CU 1x150mm2 RZ1K 0,6/1 | 130 |  | 0
04_04 | ud | Sistema de puesta a tierra: conductor CU25mm² + picas + conexi | 1 |  | 0
04_05 | ud | Medición y certificación de puesta a tierra / continuidad PE | 1 |  | 0
04_06 | ud | Pruebas eléctricas BT: aislamiento, continuidad, verificación pr | 1 |  | 0
| t | Total 04 |  |  | 0
05 | ud | COMBUSTIBLE
05_01 | ud | Depósito exterior gasóleo 5.000 L doble pared acero-acero homolo | 1 |  | 0
05_02 | ud | Sistema automático de trasiego: bomba + niveles + mando | 1 |  | 0
05_03 | ud | Prueba estanqueidad y funcionamiento trasiego | 1 |  | 0
| t | Total 05 |  |  | 0
06 | ud | CONTROL
06_01 | ud | Cableado de control | 1 |  | 0
06_02 | ud | Armario de control | 1 |  | 0
06_03 | ud | Controlador Trafo | 4 |  | 0
06_04 | ud | Controlador ATS | 1 |  | 0
06_05 | ud | Controlador ATS 02 | 1 |  | 0
06_06 | ud | Pantalla HMI | 1 |  | 0
06_07 | ud | Fuente 0-40VDC | 1 |  | 0
06_08 | ud | Fuente 0-30VDC | 1 |  | 0
06_09 | ud | Manguera CAN Bus exteriores | 260 |  | 0
06_10 | ud | Manguera CAN Bus interiores | 29 |  | 0
06_11 | ud | Manguera 8FO OM4 50/125 exteriores armadura | 130 |  | 0
06_12 | ud | Caja superficie 8 FO | 2 |  | 0
06_13 | ud | Pigtail OM4 50/125 1m | 16 |  | 0
06_14 | ud | Patchcord OM4 50/125 LC duplex 2m | 2 |  | 0
06_15 | ud | Switch Ethernet 8 puertos 10/100/1000 2-SFP | 3 |  | 0
06_16 | ud | SFP 1000BASESX | 2 |  | 0
06_17 | ud | Patchcord RJ45 RJ45 cat.6A 2m | 12 |  | 0
06_18 | ud | Patchcord RJ45 RJ45 cat.6A 10m | 2 |  | 0
06_19 | ud | Programación control paralelo, sincronismo y parámetros de prote | 1 |  | 0
| t | Total 06 |  |  | 0
07 | ud | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
07_01 | ud | Pruebas funcionales: transferencia, alarmas, eventos | 1 |  | 0
07_02 | ud | Prueba con carga (banco de cargas externo) | 2 |  | 0
07_03 | ud | Continuidad del servicio. Alquiler grupos temporales durante obr | 1 |  | 0
| t | Total 07 |  |  | 0
08 | ud | LEGALIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN
08_01 | ud | Legalización eléctrica, CIE, | 1 |  | 0
08_02 | ud | Legalización petrolifera | 1 |  | 0
08_03 | ud | OCA electricidad | 1 |  | 0
08_04 | ud | OCA petrolifera | 1 |  | 0
| t | Total 08 |  |  | 0
09 | Ud | DESMONTAJES GRUPOS EXISTENTES
09_01 | ud | Desmontaje de grupos existentes para acopio | 1 |  | 0
09_02 | ud | Desmontaje de depósito existente para acopio | 1 |  | 0
| t | Total 09 |  |  | 0
10 |  | GESTION RESIDUOS
10_01 | m³ | Gestión y transporte de tierras a vertedero autorizado | 238.14 |  | 0
10_02 | m³ | Gestión y transporte de escombro/sobrante a vertedero autorizado | 16 |  | 0
10_03 | u | Contenedor 6m3 | 18 |  | 0
| t | Total 10 |  |  | 0
11 |  | SEGURIDAD Y SALUD
11_01 | u. | Seguridad y salud en obra | 1 |  | 0
11_02 | u. | Casco de seguridad con desudador, homologado CE. | 6 |  | 0
11_03 | u. | Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. | 6 |  | 0
11_04 | u. | Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. | 6 |  | 0
11_05 | u. | Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE | 6 |  | 0
11_06 | u. | Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla | 6 |  | 0
11_07 | u. | Arnes de seguridad para trabajo en altura con tres puntos de anc | 6 |  | 0
11_08 | m. | Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m. | 32 |  | 0
11_09 | m. | Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roj | 73 |  | 0
11_10 | u. | Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico | 2 |  | 0
11_11 | u. | Botiquín de obra instalado | 2 |  | 0
11_12 | u. | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia | 2 |  | 0
| t | Total 11 |  |  | 0
| t | PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
| t | Gastos Generales 13,00% (*)
| t | Beneficio Industrial 6,00% (*)
| t | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA / TOTAL OFERTA |  |  | hay 83 partida/s sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse TODAS las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.