## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Renovación integral cubiertas B y C Torrespaña"
Expediente n.º S/02636/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR: no debe superar 2.179.654,40 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02636-2026 - Renovación integral cubiertas B y C Torrespaña
Código | Ud | Resumen | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado (*)
C_BYC_01 |  | ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
C_BYC_01_01 | m2 | REVISIÓN, RETIRADA ENSERES, PROTECCIONES Y CANALIZACIONES EN ZONA ACTUACIÓN | 4157.16 |  | 0
C_BYC_01_02 | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA SIN RECUPERACIÓN | 306 |  | 0
C_BYC_01_03 | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA CON RECUPERACIÓN Y ACOPIO | 1 |  | 0
C_BYC_01_04 | m2 | RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA | 4029.4 |  | 0
C_BYC_01_05 | m2 | PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN | 4029.4 |  | 0
C_BYC_01_06 | m2 | RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | 4419.06 |  | 0
C_BYC_01_07 | m2 | LIMPIEZA DE LÁMINA ASFÁLTICA NO RETIRADA | 1 |  | 0
C_BYC_01_08 | m2 | PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE | 4029.4 |  | 0
C_BYC_01_09 | u | DEMOLICIÓN PASOS INSTALACIONES | 2 |  | 0
C_BYC_01_10 | u | DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA | 35 |  | 0
C_BYC_01_11 | u | CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM. | 35 |  | 0
C_BYC_01_12 | m | LEVANTADO DE ALBARDILLA CON O SIN RECUPERACIÓN | 301.1 |  | 0
C_BYC_01_13 | m2 | FRESADO Y LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN | 1 |  | 0
C_BYC_01_14 | m2 | GRANALLADO Y LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN | 1 |  | 0
C_BYC_01_15 | m² | LIMPIEZA DE HORMIGÓN MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO | 362.32 |  | 0
C_BYC_01_16 | m² | LIMPIEZA DE HORMIGÓN MEDIANTE CEPILLO Y AGUA A PRESIÓN | 1 |  | 0
C_BYC_01_17 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 136.32 |  | 0
C_BYC_01_18 | m | DESMONTAJE DE CORTINERO | 30 |  | 0
C_BYC_01_19 | m | DEMOLICIÓN DE FALSA VIGA | 3 |  | 0
C_BYC_01_20 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 207 |  | 0
C_BYC_01_21 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 381.88 |  | 0
C_BYC_01_22 | m2 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 568.06 |  | 0
C_BYC_01_23 | m2 | PICADO DE MONOCAPA | 1 |  | 0
C_BYC_01_24 | m2 | PICADO DE ALICATADO | 88.05 |  | 0
C_BYC_01_25 | m2 | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS | 404.11 |  | 0
C_BYC_01_26 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. SUELO TECNICO | 107 |  | 0
C_BYC_01_27 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS SUELO TECNICO | 1 |  | 0
C_BYC_01_28 | m2 | DEMOLICIÓN DE LOSA FILTRÓN CON O SIN RECUPERACIÓN | 595.02 |  | 0
C_BYC_01_29 | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS | 1 |  | 0
C_BYC_01_30 | m | CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN | 447.27 |  | 0
C_BYC_01_31 | m | DESMONTAJE DE CANALÓN | 1 |  | 0
C_BYC_01_32 | m | LIMPIEZA DE CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_BYC_01_33 | m | ELIMINACIÓN DE CORROSIÓN Y PINTURA RICA EN ZINC EN CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_BYC_01_34 | m | ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS REVESTIMIENTOS/IMPERMEABILIZACIONES EN CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_BYC_01_35 | m | DESMONTAJE DE BAJANTE EXTERIOR VISTA | 60 |  | 0
C_BYC_01_36 | ud | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE | 35 |  | 0
C_BYC_01_37 | m2 | DESMONTAJE ELEMENTOS DE PASO/ESCALERAS | 35.23 |  | 0
C_BYC_01_38 | m2 | LEVANTADO DE TRAMEX CON O SIN RECUPERACIÓN | 446.43 |  | 0
C_BYC_01_39 | m2 | LEVANTADO DE CHAPA METÁLICA CON O SIN RECUPERACIÓN | 9 |  | 0
C_BYC_01_40 | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA Y/O CARPINTERÍA METÁLICA | 399.54 |  | 0
C_BYC_01_41 | m2 | DESMONTAJE DE VIDRIOS Y MARCO PERIMETRAL | 1 |  | 0
C_BYC_01_42 | m2 | RETIRADA DE LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 240.35 |  | 0
C_BYC_01_43 | m2 | LEVANTADO DE MOSQUITERAS SIN RECUPERACIÓN | 1 |  | 0
C_BYC_01_44 | m | LEVANTADO PERFILES DE CERRAJERÍA | 50 |  | 0
C_BYC_01_45 | m² | DESMONTAJE DE COBERTURA DE PANEL SANDWICH | 8 |  | 0
C_BYC_01_46 | m | LEVANTADO DE PASAMANOS | 165.24 |  | 0
C_BYC_01_47 | m | LEVANTADO BARANDILLAS A MANO | 369.61 |  | 0
C_BYC_01_48 | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES | 110 |  | 0
C_BYC_01_49 | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES LINEALES | 100 |  | 0
C_BYC_01_50 | u | DESMONTAJE DE REJILLAS | 88 |  | 0
C_BYC_01_51 | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 265.12 |  | 0
C_BYC_01_52 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 137 |  | 0
C_BYC_01_53 | u | DESMONTAJE DE DETECTORES | 41 |  | 0
C_BYC_01_54 | u | DESMONTAJE DE DETECTOR DE PRESENCIA | 20 |  | 0
C_BYC_01_55 | u | DESMONTAJE DE ANTENA | 3 |  | 0
C_BYC_01_56 | m | DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN SUPERFICIAL Y CABLEADO | 682.04 |  | 0
C_BYC_01_57 | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 500 |  | 0
C_BYC_01_58 | u | RETIRADA DE MÁQUINA DE EXTRACCIÓN | 2 |  | 0
C_BYC_01_59 | m3 | RETIRADA DE MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
C_BYC_01_60 | m2 | LIMPIEZA SOBRE SOPORTES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_BYC_01_61 | m | DESMONTAJE DE AISLAMIENTO Y FORRADO DE ALUMINIO DE TUBERÍAS DE CLIMA | 160 |  | 0
C_BYC_01_62 | m | RETIRADA DE TUBERIAS DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO | 160 |  | 0
C_BYC_01_63 | m2 | FIJACIONES PROVISIONALES DE INSTALACIONES NO DESMONTABLES | 40 |  | 0
C_BYC_01_64 | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN ELECTRICA | 9 |  | 0
C_BYC_01_65 | m³ | RETIRADA DE TIERRA VEGETAL | 91.85 |  | 0
C_BYC_01_66 | ud | DESMONTAJE DE JARDINERA Y RIEGO | 2 |  | 0
C_BYC_01_67 | m2 | TRASPLANTADO DE ELEMENTOS VEGETALES EN JARDINERA | 117.08 |  | 0
C_BYC_01_68 | m | DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN SUPERFICIAL Y CABLEADO | 682.04 |  | 0
|  | Total Capítulo 01 |  |  | 0
C_BYC_02 |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, FACHADAS Y SELLADOS
C_BYC_02_01 | m2 | CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE PARA ACABADO EN GRAVA | 3228.59 |  | 0
C_BYC_02_02 | m2 | CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS | 428.27 |  | 0
C_BYC_02_03 | m2 | CUBIERTA PLANA AJARDINADA | 454.05 |  | 0
C_BYC_02_04 | m3 | CAPA DE PROTECCIÓN GRAVA 20/40 mm EN CUBIERTA | 322.87 |  | 0
C_BYC_02_05 | m3 | CRIBADO, LIMPIEZA Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EXISTENTE EN CUBIERTA | 1 |  | 0
C_BYC_02_06 | m2 | PASILLO TÉCNICO DE LOSA FILTRÓN | 324.9 |  | 0
C_BYC_02_07 | m2 | PASILLO TÉCNICO SBS PFV 5KG | 1 |  | 0
C_BYC_02_08 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA | 123.35 |  | 0
C_BYC_02_09 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO | 554.92 |  | 0
C_BYC_02_10 | ud | CONEXIONADO DE SUMIDERO A CUBIERTA | 35 |  | 0
C_BYC_02_11 | ud | SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE | 35 |  | 0
C_BYC_02_12 | ud | PARAGRAVILLAS DE ACERO INOX | 35 |  | 0
C_BYC_02_13 | m | SELLADO JUNTA CONSTRUCCIÓN | 10 |  | 0
C_BYC_02_14 | m | CANALÓN CHAPA GALVANIZADA | 1 |  | 0
C_BYC_02_15 | m | CANALÓN COLAMINADO EN FPO | 1 |  | 0
C_BYC_02_16 | m | REPARACIÓN DE CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA | 1 |  | 0
C_BYC_02_17 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE | 202.93 |  | 0
C_BYC_02_18 | m² | AISLAMIENTO XPS 40 MM | 1 |  | 0
C_BYC_02_19 | m² | AISLAMIENTO XPS 50 MM | 1 |  | 0
C_BYC_02_20 | m² | AISLAMIENTO XPS 80 MM | 1 |  | 0
C_BYC_02_21 | m² | AISLAMIENTO XPS 100 MM | 1 |  | 0
C_BYC_02_22 | m² | IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS | 1 |  | 0
C_BYC_02_23 | m2 | BASE DE ASFALTO LIQUIDO | 200 |  | 0
C_BYC_02_24 | m2 | COLOCACIÓN DE LOSA FILTRÓN RECUPERADA | 1 |  | 0
C_BYC_02_25 | m2 | REPARACIÓN E IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN | 28.6 |  | 0
C_BYC_02_26 | m | IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE BANDA DE BUTILO + POLIURETANO BITUMEN | 36.36 |  | 0
C_BYC_02_27 | m2 | REPARACIÓN Y AJUSTE DE TAPETAS | 3741.48 |  | 0
C_BYC_02_28 | m | SELLADO DE PREFABRICADOS DE FACHADA | 2356.77 |  | 0
C_BYC_02_29 | m | SELLADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR | 1430.97 |  | 0
C_BYC_02_30 | u | SELLADO DE HUECO PASAMUROS PARA TENSORES DEL ENCOFRADO | 100 |  | 0
C_BYC_02_31 | m2 | LIMPIEZA DE MURO DE HORMIGÓN VISTO | 220.21 |  | 0
C_BYC_02_32 | m2 | LIMPIEZA DE VIDRIO EN FACHADA | 215.04 |  | 0
C_BYC_02_33 | m | LIMPIEZA DE TAPETAS DE ALUMINIO | 1 |  | 0
C_BYC_02_34 | m | SELLADO DE VIDRIOS | 3742.48 |  | 0
C_BYC_02_35 | m2 | LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 1338.72 |  | 0
|  | Total Capítulo 02 |  |  | 0
C_BYC_03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
C_BYC_03_01 | m2 | REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA | 1665.81 |  | 0
C_BYC_03_02 | m2 | FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN | 341.84 |  | 0
C_BYC_03_03 | m2 | REPENDIENTEADO Y RECRECIDO DE CUBIERTA | 230.34 |  | 0
C_BYC_03_04 | m2 | REPASO Y LIMPIEZA DE SOPORTE | 2046.25 |  | 0
C_BYC_03_05 | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA | 554.92 |  | 0
C_BYC_03_06 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 13.67 |  | 0
C_BYC_03_07 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1P | 13.67 |  | 0
C_BYC_03_08 | m2 | FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 P | 16.16 |  | 0
C_BYC_03_09 | m2 | FÁBRICA LADRILLO HUECO SENCILLO | 36.73 |  | 0
C_BYC_03_10 | u | DADOS DE APOYO PARA INSTALACIONES | 90 |  | 0
C_BYC_03_11 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/12/XC2 | 1 |  | 0
C_BYC_03_12 | m2 | REPARACIÓN DE FISURAS EN CERRAMIENTO/MURO/PETO DE HORMIGÓN | 1 |  | 0
C_BYC_03_13 | m | REPARACIÓN DE FISURA EN PETO DE LADRILLO | 1 |  | 0
C_BYC_03_14 | m | REPARACIÓN DE GRIETA EN PETO DE LADRILLO | 9 |  | 0
C_BYC_03_15 | m | REPARACIÓN GRIETA EN MURO DE HORMIGÓN | 4 |  | 0
C_BYC_03_16 | m2 | CERRAMIENTO DE HUECOS DE FORJADO | 1 |  | 0
C_BYC_03_17 | m2 | REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN | 536.32 |  | 0
C_BYC_03_18 | m2 | RECIBIDO CARPINTERÍA METÁLICA Y/O CERRAJERÍA | 7.25 |  | 0
|  | Total Capítulo 03 |  |  | 0
C_BYC_04 |  | REVESTIMIENTOS, PREFABRICADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
C_BYC_04_01 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 381.88 |  | 0
C_BYC_04_02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 966.65 |  | 0
C_BYC_04_03 | m2 | MONOCAPA | 21.82 |  | 0
C_BYC_04_04 | m | ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO | 36.36 |  | 0
C_BYC_04_05 | m2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN REVESTIMIENTO DE MORTERO | 1 |  | 0
C_BYC_04_06 | m2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN REVESTIMIENTO DE YESO | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 04 |  |  | 0
C_BYC_05 |  | FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS
C_BYC_05_01 | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 136.32 |  | 0
C_BYC_05_02 | m2 | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 | 256.24 |  | 0
C_BYC_05_03 | m2 | MONTAJE DE PLACAS RETIRADAS Y ACOPIADAS | 1 |  | 0
C_BYC_05_04 | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO | 207 |  | 0
C_BYC_05_05 | m | FORMACIÓN FALSA VIGA DE CARTÓN YESO | 16.8 |  | 0
C_BYC_05_06 | m | FAJA /TABICA/CORTINERO LISA CARTÓN-YESO | 10 |  | 0
C_BYC_05_07 | m | LIMPIEZA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO | 1 |  | 0
C_BYC_05_08 | m2 | SOLADO DE EXTERIOR ANTIDESLIZANTE | 107.86 |  | 0
C_BYC_05_09 | m2 | BALDOSA DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
C_BYC_05_10 | m2 | HORMIGÓN POROSO | 33.35 |  | 0
C_BYC_05_11 | m2 | PAVIMENTO TÉCNICO EXTERIOR | 486.43 |  | 0
C_BYC_05_12 | m2 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE ESTRATIFICADO | 107 |  | 0
C_BYC_05_13 | m2 | MONTAJE DE SUELO TECNICO ESTRATIFICADO RECUPERADO | 1 |  | 0
C_BYC_05_14 | m2 | AJUSTE Y FIJACIÓN DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
C_BYC_05_15 | m2 | MONTAJE DE SUELO TECNICO EXTERIOR RECUPERADO | 58.16 |  | 0
|  | Total Capítulo 05 |  |  | 0
C_BYC_06 |  | CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
C_BYC_06_01 | kg | ACERO ELABORADO EN CERRAJERÍA | 10 |  | 0
C_BYC_06_02 | kg | ACERO GALVANIZADO ELABORADO EN CERRAJERÍA | 2054.94 |  | 0
C_BYC_06_03 | u | ANCLAJE BARRA ACERO CORRUGADO | 73 |  | 0
C_BYC_06_04 | m2 | FORRADO/CHAPADO ACERO GALVANIZADO LACADO e=1,5 mm | 112.65 |  | 0
C_BYC_06_05 | u | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA | 3 |  | 0
C_BYC_06_06 | ud | ESCALERA DE MANTENIMIENTO | 4 |  | 0
C_BYC_06_07 | u | ESCALERA FIJA SIN PROTECCIÓN DE ESPALDA E8 | 1 |  | 0
C_BYC_06_08 | u | ESCALERA FIJA SIN PROTECCIÓN DE ESPALDA E4 | 1 |  | 0
C_BYC_06_09 | m2 | SOLADO DE TRAMEX PLETINA-PLETINA 30X30/ 30X2 Y 30X2 | 52.91 |  | 0
C_BYC_06_10 | m2 | SOLADO DE TRAMEX PLETINA VARILLA 30X30 / 30X2 Y 5 MM | 4 |  | 0
C_BYC_06_11 | m | PELDAÑO DE TRAMEX | 70.6 |  | 0
C_BYC_06_12 | m2 | MONTAJE DE TRAMEX RECUPERADO | 446.43 |  | 0
C_BYC_06_13 | m² | CHAPA LAGRIMADA | 2 |  | 0
C_BYC_06_14 | m2 | CHAPA GALVANIZADA PERFORADA ABOCARDADA | 1 |  | 0
C_BYC_06_15 | m | MONTAJE DE ALBARDILLA RECUPERADA | 1 |  | 0
C_BYC_06_16 | m | ALBARDILLA / VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO+LACADO | 669.72 |  | 0
C_BYC_06_17 | m | BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO | 352.32 |  | 0
C_BYC_06_18 | m | BARANDILLA DE ACERO LACADO | 86.2 |  | 0
C_BYC_06_19 | m2 | MONTAJE DE BARANDILLA RECUPERADA | 130.29 |  | 0
C_BYC_06_20 | m2 | CARPINTERÍA ALUMINIO COLOR RPT 70 mm | 4 |  | 0
C_BYC_06_21 | m2 | REPOSICIÓN DE CERRAJERÍA Y CARP. METÁLICA RECUPERADA | 399.54 |  | 0
C_BYC_06_22 | m2 | VIDRIO PLANITHERM 4S BAJO EMISIVO Y CON CONTROL SOLAR. 6/16/4+4.2 | 400.54 |  | 0
C_BYC_06_23 | m2 | VIDRIO ARMADO CON MALLA DE 6 MM DE ESPESOR | 2 |  | 0
C_BYC_06_24 | m2 | VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 5+5 mm | 1 |  | 0
C_BYC_06_25 | m2 | MOSQUITERA FIJA MARCO ALUM. MALLA FIBRA VIDRIO | 1 |  | 0
C_BYC_06_26 | m2 | REPARACIÓN, AJUSTE Y SELLADO DE LUCERNARIOS | 72.81 |  | 0
C_BYC_06_27 | m2 | CHAPA DE ACERO LACADO | 23.1 |  | 0
C_BYC_06_28 | m | BABERO DE CHAPA | 73.31 |  | 0
C_BYC_06_29 | m2 | MARQUESINA POLICARBONATO | 11.78 |  | 0
C_BYC_06_30 | m | PERFIL CUBIERTA GALVANIZADA | 1109.79 |  | 0
C_BYC_06_31 | m² | REVESTIMIENTO FACHADA MALLA DÉPLOYÉ | 363.51 |  | 0
C_BYC_06_32 | m2 | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA METÁLICA | 4.26 |  | 0
C_BYC_06_33 | m2 | REMATE SUP. PANEL COMPOSITE | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 06 |  |  | 0
C_BYC_07 |  | PINTURAS Y ACABADOS
C_BYC_07_01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. | 986.86 |  | 0
C_BYC_07_02 | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR | 2469.29 |  | 0
C_BYC_07_03 | m2 | PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO Y CERRAJERÍA | 5579.52 |  | 0
C_BYC_07_04 | m2 | PINTURA DE ELEMENTOS DE ALUMINIO | 3.2 |  | 0
C_BYC_07_05 | m | LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO | 1 |  | 0
C_BYC_07_06 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. | 5 |  | 0
C_BYC_07_07 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA | 5 |  | 0
|  | Total Capítulo 07 |  |  | 0
C_BYC_08 |  | INSTALACIONES
C_BYC_08_01 | m | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 372.63 |  | 0
C_BYC_08_02 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT. 600X600. 32W | 29 |  | 0
C_BYC_08_03 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT 1200X600 64W | 1 |  | 0
C_BYC_08_04 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 10 |  | 0
C_BYC_08_05 | u | DOWNLIGTH ELIT EL24TB | 11 |  | 0
C_BYC_08_06 | u | LUMINARIA ESTANCA LED LIDERLUX LD-20000 LED 24. | 36 |  | 0
C_BYC_08_07 | u | APLIQUE ESTANCO | 6 |  | 0
C_BYC_08_08 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 104 |  | 0
C_BYC_08_09 | m | TUBO CORRUGADO M50 LIBRE DE HALOGENOS | 1 |  | 0
C_BYC_08_10 | m | CANALIZACIÓN TUBO ACEROFLEX D=50 mm | 55 |  | 0
C_BYC_08_11 | m | CANALIZACIÓN TUBO RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 1 |  | 0
C_BYC_08_12 | m | MONTAJE DE CANALIZACIÓN SUPERFICIAL Y CABLEADO | 682.04 |  | 0
C_BYC_08_13 | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO | 6 |  | 0
C_BYC_08_14 | m | CANALETA 400x100 mm TIPO REJIBAND | 10 |  | 0
C_BYC_08_15 | m | CANALETA 200x100 mm TIPO REJIBAND | 10 |  | 0
C_BYC_08_16 | u | SOPORTES PARA INSTALACIONES | 10 |  | 0
C_BYC_08_17 | u | SOPORTE PORTERÍA PARA INSTALACIONES | 10 |  | 0
C_BYC_08_18 | m2 | AISLAMIENTO CONDUCTOS ROLL ALU3 45 mm | 100 |  | 0
C_BYC_08_19 | m2 | AISLAMIENTO TUBERÍAS | 100 |  | 0
C_BYC_08_20 | m2 | LÁMINA CHAPA DE ALUMINIO | 100 |  | 0
C_BYC_08_21 | m | MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE TUBERÍAS | 100 |  | 0
C_BYC_08_22 | u | MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO | 152 |  | 0
C_BYC_08_23 | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 8 |  | 0
C_BYC_08_24 | u | REJILLAS DE IMPULSIÓN | 65 |  | 0
C_BYC_08_25 | u | REJILLAS DE RETORNO | 65 |  | 0
C_BYC_08_26 | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO e=1,0 mm | 265.12 |  | 0
C_BYC_08_27 | m2 | CONDUCTO CHAPA e=1,0 mm, AISLADO e=20MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_28 | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 60 |  | 0
C_BYC_08_29 | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO | 10 |  | 0
C_BYC_08_30 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=125MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_31 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=250MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_32 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=355MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_33 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=450MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_34 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=560MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_35 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=800MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_36 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=1000MM | 10 |  | 0
C_BYC_08_37 | u | DETECTOR DE INCENDIOS | 43 |  | 0
C_BYC_08_38 | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 1 |  | 0
C_BYC_08_39 | u | VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Y REPROGRAMACION | 2 |  | 0
C_BYC_08_40 | u | REPROGRAMACION CENTRAL | 2 |  | 0
C_BYC_08_41 | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 80 |  | 0
C_BYC_08_42 | u | REPARACIÓN DE BAJANTE | 4 |  | 0
C_BYC_08_43 | m | BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN | 5 |  | 0
C_BYC_08_44 | m | BAJANTE VISTA DE PVC | 5 |  | 0
C_BYC_08_45 | m | BAJANTE DE PVC | 5 |  | 0
C_BYC_08_46 | u | VENTILACIONES EN CUBIERTA | 6 |  | 0
C_BYC_08_47 | m | TUB.POLIPROPILENO S5/SDR-11 S DN15 (20mm ext-16,2mm int) | 100 |  | 0
C_BYC_08_48 | m | TUB.POLIPROPILENO S5/SDR-11 MF DN 50 (63mm ext-51,4mm int) | 100 |  | 0
C_BYC_08_49 | u | ENTRONQUE TUBERÍA GENERAL DE AGUA | 3 |  | 0
C_BYC_08_50 | u | GRIFO DE BALDEO | 3 |  | 0
C_BYC_08_51 | u | DETECTOR DE PRESENCIA | 16 |  | 0
C_BYC_08_52 | u | PROGRAMADOR | 3 |  | 0
C_BYC_08_53 | m2 | RIEGO POR GOTEO | 893.59 |  | 0
|  | Total Capítulo 08 |  |  | 0
C_BYC_09 |  | CONTROL DE CALIDAD
C_BYC_09_01 | u | FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS | 35 |  | 0
C_BYC_09_02 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN | 1 |  | 0
C_BYC_09_03 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS CON INUNDACIÓN | 11 |  | 0
C_BYC_09_04 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO DE FACHADAS | 5 |  | 0
C_BYC_09_05 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CANALONES | 1 |  | 0
C_BYC_09_06 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 09 |  |  | 0
C_BYC_10 |  | GESTIÓN DE RESÍDUOS
C_BYC_10_01 | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 10 |  |  | 0
C_BYC_11 |  | SEGURIDAD Y SALUD
C_BYC_11_01 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total Capítulo 11 |  |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 0
|  | Beneficio Industrial xx % (b) |  |  | 0
|  | TOTAL CONTRATO |  |  | hay partidas sin ofertar
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) Deben ofertarse (completarse) todas las partidas_ Si alguna se ofertara por importe CERO (0) se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE_
, a
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_ Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida_