## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Reparación voladizo hormigón en CP RNE Barcelona (Roc Boronat)"
Expediente n.º S/03398/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/03398/2026 - “Reparación voladizo hormigón en CP RNE Barcelona (Roc Boronat)"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Reparación voladizo hormigón en CP RNE Barcelona (Roc Boronat)" |  |  |  | 750
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-03398-2026 Reparación voladizo hormigón en CP RNE Barcelona (Roc Boronat)
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y ALBAÑILERIA
01_01 | Partida | m2 | PICADO DE MORTERO EXISTENTE | [6 empty] | 57.74 |  | 0
Demolición y picado de revestimiento continuo de mortero (cemento, cal o yeso) en voladizo exterior de fachada, realizado por medios manuales o mecánicos (martillo percutor ligero), hasta descubrir el soporte original (ladrillo, hormigón o piedra). Incluye la limpieza del soporte mediante cepillado y retirar de corrosión de armadura la retirada, acopio, carga y transporte de los escombros generados hasta el contenedor a pie de obra o zona de carga, y la limpieza final de la zona de trabajo. Medido en superficie neta real ejecutada en obra. NOTA: Se ha calculado, que se actuará sobre las zonas afectadas. Estimando en la medición el 100% de los voladizos de las fachadas principal y trasera, y el 30% de los voladizos laterales. Se certificarán mediciones realmente ejecutadas.
|  |  |  | Fachada principal (100% de superficie total) | 1 | 19.2 | 1 | 0 | 19.2
|  |  |  | Fachada trasera (100% de superficie total) | 1 | 19.2 | 1 | 0 | 19.2
|  |  |  | Fachadas laterales (30% de superficie total) | 0.3 | 32.28 | 1 | 0 | 9.68
[5 empty] | 0.3 | 32.2 | 1 | 0 | 9.66
01_02 | Partida | m2 | APLICACIÓN DE MORTERO REPARADOR | [6 empty] | 57.74 |  | 0
Aplicación de mortero tecnológico Weberep Hormitec o equivalente con un espesor medio de 15 a 20 mm, para la regularización y reparación de voladizo en fachada. Incluso aplicación manual mediante brocha de puente de unión Weberprim FX15 o equivalente acabado fratasado o remolinado final de la superficie para su acabado, el curado del mortero mediante riego con agua o líquido de curado, y la limpieza final. Incluso pintura, color similar a existente. Medido en superficie neta real ejecutada en obra. NOTA: Se ha calculado, que se actuará sobre las zonas afectadas. Estimando en la medición el 100% de los voladizos de las fachadas principal y trasera, y el 30% de los voladizos laterales. Se certificarán mediciones realmente ejecutadas.
|  |  |  | Fachada principal (100% de superficie total) | 1 | 19.2 | 1 | 0 | 19.2
|  |  |  | Fachada Trasera (100% de superficie total) | 1 | 19.2 | 1 | 0 | 19.2
|  |  |  | Fachadas laterales (30% de superficie total) | 0.3 | 32.28 | 1 | 0 | 9.68
[5 empty] | 0.3 | 32.2 | 1 | 0 | 9.66
01_03 | Partida | m2 | APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 102.88 |  | 0
Aplicación de pintura anticarbonatación sobre paramentos verticales o techos de hormigón o mortero reparador, mediante el sistema de la gama Weber (tipo webertene anticarbonatación o similar de Saint-Gobain Weber) o equivalente. Incluye la preparación previa del soporte mediante limpieza enérgico, eliminación de polvo, restos de desencofrantes o eflorescencias, y lijado suave si fuera necesario. Aplicación de una primera capa de imprimación reguladora de la absorción (tipo weber prim fijador o equivalente). Posterior aplicación manual o mecánica de dos capas de pintura lisa protectora anticarbonatación, impermeable al agua de lluvia, resistente a los rayos UV y permeable al vapor de agua, respetando los tiempos de secado entre capas. Medido en superficie neta real ejecutada en obra.
|  |  |  | Fachada principal (100% de superficie total) | 1 | 19.2 | 1 | 0 | 19.2
|  |  |  | Fachada Trasera (100% de superficie total) | 1 | 19.2 | 1 | 0 | 19.2
|  |  |  | Fachadas laterales (100% de superficie total) | 1 | 32.28 | 1 | 0 | 32.28
[5 empty] | 1 | 32.2 | 1 | 0 | 32.2
01_04 | Partida | m2 | INFORME PREVIO POR TECNICO COMPETENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Informe previo realizado por tecnico competente especialsta en estructuras, realizando inspección técnica, evaluación del estado del revestimiento y soporte, diagnostico e informe de patología, causas y propuesta de actuaciones.
01._05 | Partida | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA (#) | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Ayudas y trabajos adicionales necesarios para la reparación del voladizo en RNE Barcelona (Roc Boronat). Incluida parte proporcional de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[9 empty] | Total 01 |  |  | 750
02 | Capítulo |  | MEDIOS AUXILIARES
02_01 | Partida | m2 | ANDAMIO TUBULAR | [6 empty] | 1 |  | 0
Montaje, desmontaje y alquiler (durante el periodo de duración de las obras) de andamio tubular de fachada tipo europeo, certificado según normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Formado por estructura de marcos y pórticos de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de aluminio o acero con trampilla de acceso y escalera interior, barandillas de protección (quitamiedos), rodapiés, niveladores de base (husillos) y anclajes estructurales a la fachada. Incluye la red de protección contra la caída de objetos, el plan de montaje, utilización y desmontaje (PMUD) redactado por técnico competente, dirección técnica, plataformas de salida de escombros, señalización y medidas de seguridad. Medido por superficie de fachada cubierta en su proyección vertical.
[9 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
03_01 | Partida | ud | GESTIÓN RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos de demolición y construcción, comprendiendo: - Clasificación de residuos a pie de obra, de demolición o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio Gestión de Residuos, emisión de documentación final de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido. Cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, ORDEN 2726/2009, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, y normativa al efecto del municipio correspondiente. Medida la unidad completamente terminada y con emisión de certificado de tratamiento residuos.
[9 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
04_01 | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Conjunto de ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en el Pliego de Condiciones Técnicas y en normativa vigente (que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones del técnico representante de la propiedad y de acuerdo con lo especificado en el expediente, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. Incluso parte proporcional de mano de obra, desplazamientos, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
[9 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Vallas delimitadoras de espacios de trabajo - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[9 empty] | Total 05 |  |  | 0
TOTAL OFERTA | [11 empty] | 750
(*) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
(#) El importe de la 01.05 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.
, a
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)