## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adaptación cubierta para cumplimiento normativa con instalación barandilla autoportante CT RNE Vitoria"
Expediente n.º S/03751/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/03751/2026 - “Adaptación cubierta para cumplimiento normativa con instalación barandilla autoportante CT RNE Vitoria"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Adaptación cubierta para cumplimiento normativa con instalación barandilla autoportante CT RNE Vitoria" |  |  |  | 850
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-03751-2026 Adaptación cubierta para cumplimiento normativa con instalación barandilla autoportante CT RNE Vitoria
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | TRABAJOS VARIOS
01_01 | Partida | ML | BARANDILLA AUTOPORTANTE |  |  |  | 50 |  | 0
Suministro e instalación de barandilla autoportante Tractel o equivalente formada por listones horizontales y postes de 1,10 m de acero galvanizado apoyados en bases de hormigón que garantizan la estabilidad del conjunto, incluso parte proporcional de replanteo, cualquier elemento necesario de montaje. Totalmente terminada y montada. Incluso limpieza.
|  |  |  | Perimetral | 1 | 40
|  |  |  | * | 1 | 10
01_02 | Partida | ML | BARANDILLA SUJETA A FACHADA |  |  |  | 15 |  | 0
Suministro e instalación de barandilla tipo Tractel o equivalente formada por listones horizontales y postes de 1,10 m de acero galvanizado sujeta a fachada, incluso parte proporcional de replanteo, cualquier elemento necesario de montaje. Totalmente terminada y montada. Incluso limpieza.
|  |  |  | Zona climatización | 1 | 10
|  |  |  | * | 1 | 5
01_03 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA( #) |  |  |  | 1 | 850 | 850
PA. Trabajos adicionales necesarios no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, medios auxiliares, etc. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
1
[6 empty] | Total 01 |  |  | 850
02 | Capítulo | UD | MEDIOS AUXILIARES
02_01 | Partida | UD | MEDIOS AUXILIARES |  |  |  | 1 |  | 0
Medios auxiliares necesarios, para descarga de material en cubierta.
[6 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | PERMISOS MUNICIPALES
03_01 | Partida | UD | PERMISOS MUNICIPALES - OCUPACIÓN VIA |  |  |  | 1 |  | 0
Tramitación y gestión de permisos municipales y licencias de obras, incluyendo la redacción de documentación técnica y ocupación de vía pública exigidos por el Ayuntamiento. Totalmente terminado y legalizado.
[6 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
04_01 | Partida | UD | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos de demolición y construcción, comprendiendo: - Clasificación de residuos a pie de obra, de demolición o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio Gestión de Residuos, emisión de documentación final de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido. Medida la unidad completamente terminada y con emisión de certificado de tratamiento residuos.
[6 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo | UD | CONTROL CALIDAD
05.01 | Partida | UD | CONTROL CALIDAD |  |  |  | 1 |  | 0
Conjunto de ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en el Pliego de Condiciones Técnicas y en normativa vigente (que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones del técnico representante de la propiedad y de acuerdo con lo especificado en el expediente, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. Incluso parte proporcional de mano de obra, desplazamientos, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
[6 empty] | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo | UD | SEGURIDAD Y SALUD
06_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[6 empty] | TOTAL 06 |  |  | 0
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [8 empty] | 850
Gastos Generales xx % (a) | [8 empty] | 0
Beneficio Industrial xx % (b) | [8 empty] | 0
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA / IMPORTE OFERTA | [8 empty] | 850
(a)(b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
(#) El importe de la 01.03 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.
, a
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)