## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución grupo trasiego gasóleo y quemador en edif. PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/03760/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/03760/2026 - “Sustitución grupo trasiego gasóleo y quemador en edif. PRADO DEL REY"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Sustitución grupo trasiego gasóleo y quemador en edif. PRADO DEL REY" |  |  |  | revisar desglose precio
B. Desglose Precio:
Se incluirá, como apéndice a la proposición económica, la desagregación del precio y/o los precios unitarios utilizados para determinar el precio de la oferta.
|  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-03760-2026 - Sustitución grupo trasiego gasóleo y quemador en edif. PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | Precio Unitario | Importe (*)
01 | Capítulo |  | ADECUACION GRUPO DE PRESION DE GASOIL Y QUEMADOR DE CALDERA 2
01_01 | Partida |  | desmontaje de equipos existentes | 1 |  | 0
desmontaje de equipos grupo de presion de gasoil y quemador así como todos sus elementos inservibles que no se usarán con los nuevos equipos con retirada de los mismos a punto limpio y emisión del correspondiente certificado de entrega/destrucción.
01_02 | Partida | u | Suministro y montaje de Grupo presión gasóleo doble bomba ELIAS GPG-D-500 T | 1 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 110 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima PPR Serie 5 o equivalente. Incluso soportación y accesorios, siguinedo instrucciones del fabricante para dilataciones previstas, realizando sujeciones fijas o deslizantes según se requiera
01_03 | Partida | u | Suministro y montaje de Quemador ELCO VL 4.610 DP KL (Cuerpo 3833973 + Boca KL 3833174)S | 1 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 160 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima PPR Serie 5 o equivalente. Incluso soportación y accesorios, siguinedo instrucciones del fabricante para dilataciones previstas, realizando sujeciones fijas o deslizantes según se requiera.
01_04 | Partida | u | Suministro y montaje dePanel control caldera 110 ℃ preparado para 3 etapas | 1 |  | 0
Ml. Aislamiento de tubería de 110 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada,perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE), 40 mm. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación
01_05 | Partida | u | Puesta en marcha de todos los elementos | 20 |  | 0
PUesta en marcha de todos los elementos suministrados por parte del Sat Oficial con emisión de toda la documentación correspondiente incluyendo valores de trabajo adecuados a la instalación de todos los equipos montados
|  |  | TOTAL OFERTA |  |  | Faltan partidas por ofertar
(*) Deben presupuestarse todas las partidas, las partidas ofertadas a cero se consideran ofertadas sin coste para RTVE.
|  |  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)