## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación instalación trasvase agua fría y caliente edificio Digitalización PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/03720/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/03720/2026 - “Adecuación instalación trasvase agua fría y caliente edificio Digitalización PRADO DEL REY"
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Adecuación instalación trasvase agua fría y caliente edificio Digitalización PRADO DEL REY" |  |  |  | 0
B. Desglose Precio:
Se incluirá, como apéndice a la proposición económica, la desagregación del precio y/o los precios unitarios utilizados para determinar el precio de la oferta.
|  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-03720-2026 - Adecuación instalación trasvase agua fría y caliente edificio Digitalización PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | ADECUACION TRASVASE
01.01 | Partida | UD | desmontaje de tuberia existente | 140 |  | 0
desmontaje de tuberias existentes de 4 y 6" ida y retorno circuitos de agua caliente y agua fria desde llave existente en bajada a galería en edificio Casa de la Radio, hasta vertical existente en edificio Digitalización
01.02 | Partida | UD | TUBERÍA CALOR PP RETICULADO 110 MM | 70 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 110 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima PPR Serie 5 o equivalente. Incluso soportación y accesorios, siguinedo instrucciones del fabricante para dilataciones previstas, realizando sujeciones fijas o deslizantes según se requiera (se incluyen curvas y cambios de dirección necesarios).
01.03 | Partida | UD | TUBERÍA FRIO PP RETICULADO 160 MM | 70 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 160 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima PPR Serie 5 o equivalente. Incluso soportación y accesorios, siguinedo instrucciones del fabricante para dilataciones previstas, realizando sujeciones fijas o deslizantes según se requiera. (se incluyen curvas y cambios de dirección necesarios). .
01.04 | Partida | UD | AISLAMIENTO TUBERÍA CALOR 110 MM | 70 |  | 0
Ml. Aislamiento de tubería de 110 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada,perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE), 40 mm. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación
01.05 | Partida | UD | AISLAMIENTO TUBERÍA FRÍO 160 MM | 70 |  | 0
Ml. Aislamiento de tubería de 160 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE), 40 mm. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación
01.06 |  |  | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos de demolición y construcción, comprendiendo: - Clasificación de residuos a pie de obra, de demolición o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio Gestión de Residuos, emisión de documentación final de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido. Cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, ORDEN 2726/2009, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, y normativa al efecto del municipio correspondiente. Medida la unidad completamente terminada y con emisión de certificado de tratamiento residuos.
01.07 |  |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. - Material para desarrollo de trabajos verticales Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [5 empty] | 0
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 0
|  |  | Beneficio Industrial xx % (b) |  |  | 0
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA | [5 empty] | 0
(*) Deben presupuestarse todas las partidas, las partidas ofertadas a cero se consideran ofertadas sin coste para RTVE.
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
|  |  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)